Показатели ООО «Электротехнический комплекс», подлежащие ежеквартальному раскрытию в сфере электроэнергетики                           (4 квартал 2023 года)

В 4 квартале 2023 года аварийные и плановые отключения в электросетях ООО «Электротехнический комплекс» (в том числе по вине сторонних организаций и внешних воздействий) составили   12,2 час.

1. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (в соответствии с абз.6 пункта 19-г Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.)

В связи с наличием у потребителей ООО «ЭТК» резервного питания, недоотпуск электроэнергии по вине ООО «ЭТК» отсутствует (объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии равен нулю), т.к. при отключении одного источника питания у потребителя, электроснабжение осуществляется по резервным вводам. Полное погашение потребителей в отчетный период отсутствовало.

Объем недоотпущенной электрической энергии в результате аварийных отключений электрической энергии, определенной в соответствии с п.2.3.2 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕНЭС и ТСО, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016г. № 1256, составил:   4,54 тыс.кВт*ч.

2. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам выше 35кВ энергии (в соответствии с абз.7 пункта 19-г Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.)

| Наименование ТСО: ООО "Электротехнический комплекс" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности**, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения |
| 1. Центры питания 35кВ и выше. |  |  |  |  |
| 1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г.Омск, ул.Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 15 691 | имеется |
| 1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 1 505,5 | имеется |
| 1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 5 477,5 | имеется |
| 1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 13 871 | имеется |
| 1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокоссовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 3 222 | имеется |
| 1.6. | Подстанция "Кислородная", г.Омск, ул.22-го Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 0 | Закрытый центр питания |
| 1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 3 394,6 | Имеется |

3. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам до 35кВ энергии (в соответствии с абз.8 пункта 19-г Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.)

| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Класс напряжения | Объем свободной мощности, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Центры питания ниже 35кВ. |  |  |  |  |
| 1 | ТП-5726 Кировская ВНС, ул. Граничная, 244-б | 0,4кВ | 1803,0 | имеется |
| 2 | ТП-4152 Куйбышевская ВНС, ул. Маяковского,2 | 0,4кВ | 499,5 | имеется |
| 3 | ТП-6045 Левобережная ВНС, Лесной проезд, 9-а | 0,4кВ | 0,0 | Закрытый центр питания |
| 4 | ТП-6130 Молодежная ВНС, ул. Дианова, 32-а | 0,4кВ | 1236,0 | имеется |
| 5 | РП-700 Октябрьская ВНС, ул. Худенко, 1-б | 0,4кВ | 3352,0 | имеется |
| 6 | ТП-8549 Центральная ВНС, ул. 27 Северная, 65 | 0,4кВ | 2612,0 | имеется |
| 7 | ТП-1201 Первомайская ВНС, ул. Коммунальная, 12 | 0,4кВ | 3019,0 | имеется |
| 8 | ТП-3111 Чередовая ВНС, 5-й Рабочий переулок, 28 | 0,4кВ | 2484,0 | имеется |
| 9 | РП-111 Советская ВНС-1, ул. Нефтезаводская, 43/2 | 0,4кВ | 408,0 | имеется |
| 10 | ТП-1635 Советская ВНС-2, ул.Молодежная, 56 | 0,4кВ | 1284,0 | имеется |
| 11 | ТП-2140 Степная ВНС, ул. Кразнознаменная, 8-а | 0,4кВ | 1238,0 | имеется |
| 12 | КНС-1 ТП-8869, ул.Кемеровская, 4/3 | 0,4кВ | 340,0 | имеется |
| 13 | КНС-4 ТП-8112, пр.Мира, 5-б | 0,4кВ | 90,0 | имеется |
| 14 | КНС-5 ТП-1105, ул.Пригородная, 10/3 | 0,4кВ | 201,0 | имеется |
| 15 | КНС-9 ТП-3879, ул.Калинина, 14 | 0,4кВ | 33,0 | имеется |
| 16 | КНС-10 КТП-36, ул. Гуртьева, 1/1 | 0,4кВ | 472,0 | имеется |
| 17 | КНС-12 ТП-2110, ул.Пристанционная, 25 | 0,4кВ | 360 | имеется |
| 18 | КНС-17 ТП-6044, ул.Енисейская, 3-е | 0,4кВ | 658,0 | имеется |
| 19 | КНС-19 ТП-5896, ул.Суворова | 0,4кВ | 686,0 | имеется |
| 20 | КНС-20 ТП-1125, пр.Мира, 111 | 0,4кВ | 52,0 | имеется |
| 21 | КНС-26 ТП-5010, ул.Пристанская, 8-а | 0,4кВ | 80,0 | имеется |
| 22 | КНС-28 ТП-6603, ул.Лукашевича, 29-б | 0,4кВ | 519,0 | имеется |
| 23 | КНС-29 ТП-7018, ул. 1 Военная, 2/1 | 0,4кВ | 649,0 | имеется |
| 24 | КНС-34 ТП-8100, ул.Мало-Ивановская, 3/1 | 0,4кВ | 1433,0 | имеется |
| 25 | ТП-2125, ул.Багратиона, 21/1 | 0,4кВ | 1208,0 | имеется |
| 26 | АТЦ ОВК ТП-1626, Пр.Мира | 0,4кВ | 225,0 | имеется |
| 27 | ТП-2138, ТП-2139, 1 кирпичный поселок | 0,4кВ | 195,0 | имеется |
| 28 | КТП-7107 Участок №6, ул. 25 Рабочая | 0,4кВ | 120,0 | имеется |
| 29 | КНС-42 ТП-2195, ТП-2196, 1 кирпичный поселок | 0,4кВ | 78,0 | имеется |
| 30 | ТП-2379, ул.Чапаева, 71 | 0,4кВ | 0,0 | Закрытый центр питания |
| 31 | ТП-3190, ул. Гуртьевской дивизии, 102 | 0,4кВ | 102,0 | имеется |
| 32 | РП-245, ул. Каховского,3 | 10кВ | 0 | отсутствует |
| 33 | 2КТПГС-2232, ул. Завертяева,7 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 34 | 2КТПГС-2267, ул. Каховского, 7 | 0,4кВ | 85 | отсутствует |
| 35 | 2КТПГС-2268, ул. Ядринцева, 24 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 36 | 2КТПГС-2269, ул. Завертяева, 21 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 37 | 2КТПГС-2233, ул. Завертяева, 20 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 38 | 2КТПГС-2234, ул. Завертяева, 18 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 39 | 2КТПГС-2235, ул. Завертяева, 16 | 0,4кВ | 0 | Закрытый центр питания |
| 40 | 2КТПГС-2266, ул. Краснознаменная, 26 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 41 | ТП-8006, ул. 35 Северная, 5 | 0,4 | 716,5 | Имеется |
| 42 | ТП-8116, пр. Мира, 9В | 0,4 | 0 | Закрытый центр питания |
| 43 | РП-661, ул. О.И. Охрименко, 11А | 10кВ, 0,4кВ |  | Мощность в распоряжении собственника |
| 44 | ТП-6646, ул. 3-я Енисейская, 28А | 0,4 |  | Мощность в распоряжении собственника |
| 45 | ТП-6652, бульвар Архитекторов, 1Д | 0,4 |  | Мощность в распоряжении собственника |
| 46 | ТП-6037, ул. Конева, 44, к1 | 0,4 | 450 |  |
| 47 | ТП-8210, ул. 1-я Пригородная, 14, к3 | 0,4 | 61,5 |  |
| 48 | ТП-5452, ул. Димитрова, 71 | 0,4 | 181,5 |  |
| 49 | ТП-5156, ул. Ватутина, 31 | 0,4 | 140,6 |  |
| 50 | ТП-6034, г. Омск, ул. Дианова, 20 | 0,4 | 0 |  |
| 51 | ТП-5071, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 1 | 0,4 | 180 |  |
| 52 | ТП-2930 г. Омск, ул. Госпитальная, 19а | 0,4 | 175 |  |
| 53 | ТП-5942 г. Омск, ул. 12 Декабря, 117 | 0,4 | 301,5 |  |
| 54 | ТП-4275 г. Омск, ул. Жукова, д. 25 | 0,4 | 0 | Закрытый центр питания |
| 55 | ТП-7342 г. Омск, ул. Масленникова, д. 76 | 0,4 | 249,05 |  |
| 56 | ТП-2145 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а | 0,4 | уточняется |  |
| 57 | ТП-2146 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а/2 | 0,4 | уточняется |  |
| 58 | ТП-3847, ул. 5-я Марьяновская | 0,4 | уточняется |  |
| 59 | КТП Незабудка | 0,4 | уточняется |  |
| 60 | КТП Мечта-92 | 0,4 | уточняется |  |
| 61 | КТП Ермак | 0,4 | уточняется |  |
| 62 | КТП Северянка | 0,4 | уточняется |  |
| 63 | КТП-8029 Реликт | 0,4 | уточняется |  |
| 64 | КТП Подгорная, 19 | 0,4 | уточняется |  |
| 65 | Сети Крутая горка |  | уточняется |  |
| 66 | Сети Амур-2 (Стройбетон) |  | уточняется |  |
| 67 | Сети ЗСК-1 Электро |  | уточняется |  |
| 68 | КТП Сг-11-1, КТП Сг-11-2 (АСНТ Родник) |  | уточняется |  |

Примечания: ** Текущий объем свободной мощности по ТП-РП приведен при условии технологического присоединения на напряжении 0,4кВ. Технологическое присоединение к ТП-РП 6-10кВ на напряжении 6-10кВ осуществляется после согласования увеличения пропуска мощности по сетям вышестоящих ТСО (ООО «Омскэлектро» и др.), на напряжении 0,4кВ – при достижении согласия присоединения с ООО «ОмскВодоканал».

Текущий объем свободной мощности определен по формуле: объем максимальной мощности объекта ООО «ЭТК», согласованный с вышестоящей сетевой организацией, минус сумма объемов максимальных мощностей присоединенных потребителей, присоединенных к данному объекту, указанная в актах об осуществлении технологического присоединения или в актах разграничения границ балансовой принадлежности сторон, и сумма объемов максимальных мощностей заключенных на отчетную дату договоров об осуществлении технологического присоединения (отличается от текущего объема свободной мощности, указанной в ежемесячных показателях, на величину поступивших заявок на технологическое присоединение). Текущий объем свободной мощности приведен БЕЗ учета поданных и аннулированных заявок на технологическое присоединение. Текущий объем свободной мощности уточняется по мере обновления актов об осуществлении технологического присоединения.

4. Величина резервируемой мощности, определяемая в соответствии с абзацем 4 пункта 8(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (данные об усредненной за 4 квартал 2023г. величине резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения) и публикуется в соответствии с пунктом 19-е Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.:

- ВН – 66,326 МВт;

- СН2 – 16,944 МВт.

5. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.

Технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭТК» осуществляется в порядке, предусмотренном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.

6. Часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них. (В соответствии с п.35 Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций)

В отчетном квартале вопросы потребителей касались:

- вопросов о технологическом присоединении;

- вопросов о переоформлении документов на технологическое присоединение;

- вопросов об отключении электроэнергии.

Ответы на вопросы даны в индивидуальном порядке с разъяснением по каждому частному случаю с позиции законодательства РФ.