Показатели ООО «Электротехнический комплекс»,

подлежащие ежеквартальному раскрытию

в сфере электроэнергетики

(3 квартал 2025 года)

В 3 квартале 2025 года аварийные и плановые отключения в электросетях ООО «Электротехнический комплекс» (в том числе по вине сторонних организаций и внешних воздействий) составили 37,3 час.

1. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (в соответствии с абз.6 пункта 19-г Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.)

В связи с наличием у потребителей ООО «ЭТК» резервного питания, недоотпуск электроэнергии по вине ООО «ЭТК» отсутствует (объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии равен нулю), т.к. при отключении одного источника питания у потребителя, электроснабжение осуществляется по резервным вводам. Полное погашение потребителей в отчетный период отсутствовало.

Объем недоотпущенной электрической энергии в результате аварийных отключений электрической энергии, определенной в соответствии с п.2.3.2 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕНЭС и ТСО, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016г. № 1256, составил:  3,23 тыс.кВт*ч.

2. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам выше 35кВ энергии (в соответствии с абз.7 пункта 19-г Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.)

| Наименование ТСО: ООО "Электротехнический комплекс" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности**, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения |
| 1. Центры питания 35кВ и выше. |  |  |  |  |
| 1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г. Омск, ул. Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 12 831 | имеется |
| 1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 1 505,5 | имеется |
| 1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 5 477,5 | имеется |
| 1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 13 871 | имеется |
| 1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокоссовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 3 222 | имеется |
| 1.6. | Подстанция "Кислородная", г.Омск, ул.22-го Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 0 | Закрытый центр питания |
| 1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 0 | Закрытый центр питания |

3. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам до 35кВ энергии (в соответствии с абз.8 пункта 19-г Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.)

| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Класс напряжения | Объем свободной мощности, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Центры питания ниже 35кВ. |  |  |  |  |
| 1 | ТП-5726 Кировская ВНС, ул. Граничная, 244-б | 0,4кВ | 1803,0 | имеется |
| 2 | ТП-4152 Куйбышевская ВНС, ул. Маяковского,2 | 0,4кВ | 499,5 | имеется |
| 3 | ТП-6045 Левобережная ВНС, Лесной проезд, 9-а | 0,4кВ | 0,0 | Закрытый центр питания |
| 4 | ТП-6130 Молодежная ВНС, ул. Дианова, 32-а | 0,4кВ | 1236,0 | имеется |
| 5 | РП-700 Октябрьская ВНС, ул. Худенко, 1-б | 0,4кВ | 3352,0 | имеется |
| 6 | ТП-8549 Центральная ВНС, ул. 27 Северная, 65 | 0,4кВ | 2612,0 | имеется |
| 7 | ТП-1201 Первомайская ВНС, ул. Коммунальная, 12 | 0,4кВ | 3019,0 | имеется |
| 8 | ТП-3111 Чередовая ВНС, 5-й Рабочий переулок, 28 | 0,4кВ | 2484,0 | имеется |
| 9 | РП-111 Советская ВНС-1, ул. Нефтезаводская, 43/2 | 0,4кВ | 408,0 | имеется |
| 10 | ТП-1635 Советская ВНС-2, ул. Молодежная, 56 | 0,4кВ | 1284,0 | имеется |
| 11 | ТП-2140 Степная ВНС, ул. Краснознаменная, 8-а | 0,4кВ | 1238,0 | имеется |
| 12 | КНС-1 ТП-8869, ул. Кемеровская, 4/3 | 0,4кВ | 340,0 | имеется |
| 13 | КНС-4 ТП-8112, пр. Мира, 5-б | 0,4кВ | 90,0 | имеется |
| 14 | КНС-5 ТП-1105, ул. Пригородная, 10/3 | 0,4кВ | 201,0 | имеется |
| 15 | КНС-9 ТП-3879, ул. Калинина, 14 | 0,4кВ | 33,0 | имеется |
| 16 | КНС-10 КТП-36, ул. Гуртьева, 1/1 | 0,4кВ | 472,0 | имеется |
| 17 | КНС-12 ТП-2110, ул.Пристанционная, 25 | 0,4кВ | 360 | имеется |
| 18 | КНС-17 ТП-6044, ул.Енисейская, 3-е | 0,4кВ | 658,0 | имеется |
| 19 | КНС-19 ТП-5896, ул.Суворова | 0,4кВ | 686,0 | имеется |
| 20 | КНС-20 ТП-1125, пр.Мира, 111 | 0,4кВ | 52,0 | имеется |
| 21 | КНС-26 ТП-5010, ул.Пристанская, 8-а | 0,4кВ | 80,0 | имеется |
| 22 | КНС-28 ТП-6603, ул.Лукашевича, 29-б | 0,4кВ | 519,0 | имеется |
| 23 | КНС-29 ТП-7018, ул. 1 Военная, 2/1 | 0,4кВ | 649,0 | имеется |
| 24 | КНС-34 ТП-8100, ул.Мало-Ивановская, 3/1 | 0,4кВ | 1433,0 | имеется |
| 25 | ТП-2125, ул. Багратиона, 21/1 | 0,4кВ | 1208,0 | имеется |
| 26 | АТЦ ОВК ТП-1626, Пр.Мира | 0,4кВ | 225,0 | имеется |
| 27 | ТП-2138, ТП-2139, 1 кирпичный поселок | 0,4кВ | 195,0 | имеется |
| 28 | КТП-7107 Участок №6, ул. 25 Рабочая | 0,4кВ | 120,0 | имеется |
| 29 | КНС-42 ТП-2195, ТП-2196, 1 кирпичный поселок | 0,4кВ | 78,0 | имеется |
| 30 | ТП-2379, ул.Чапаева, 71 | 0,4кВ | 0,0 | Закрытый центр питания |
| 31 | ТП-3190, ул. Гуртьевской дивизии, 102 | 0,4кВ | 102,0 | имеется |
| 32 | РП-245, ул. Каховского,3 | 10кВ | 0 | отсутствует |
| 33 | 2КТПГС-2232, ул. Завертяева,7 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 34 | 2КТПГС-2267, ул. Каховского, 7 | 0,4кВ | 85 | отсутствует |
| 35 | 2КТПГС-2268, ул. Ядринцева, 24 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 36 | 2КТПГС-2269, ул. Завертяева, 21 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 37 | 2КТПГС-2233, ул. Завертяева, 20 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 38 | 2КТПГС-2234, ул. Завертяева, 18 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 39 | 2КТПГС-2235, ул. Завертяева, 16 | 0,4кВ | 0 | Закрытый центр питания |
| 40 | 2КТПГС-2266, ул. Краснознаменная, 26 | 0,4кВ | 0 | Имеется по запросу в вышестоящей ТСО |
| 41 | ТП-8006, ул. 35 Северная, 5 | 0,4 | 716,5 | Имеется |
| 42 | ТП-8116, пр. Мира, 9В | 0,4 | 0 | Закрытый центр питания |
| 43 | РП-661, ул. О.И. Охрименко, 11А | 10кВ, 0,4кВ |  | Мощность в распоряжении собственника |
| 44 | ТП-6646, ул. 3-я Енисейская, 28А | 0,4 |  | Мощность в распоряжении собственника |
| 45 | ТП-6652, бульвар Архитекторов, 1Д | 0,4 |  | Мощность в распоряжении собственника |
| 46 | ТП-6037, ул. Конева, 44, к1 | 0,4 | 450 |  |
| 47 | ТП-8210, ул. 1-я Пригородная, 14, к3 | 0,4 | 61,5 |  |
| 48 | ТП-5452, ул. Димитрова, 71 | 0,4 | 181,5 |  |
| 49 | ТП-5156, ул. Ватутина, 31 | 0,4 | 140,6 |  |
| 50 | ТП-6034, г. Омск, ул. Дианова, 20 | 0,4 | 0 |  |
| 51 | ТП-5071, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 1 | 0,4 | 180 |  |
| 52 | ТП-2930 г. Омск, ул. Госпитальная, 19а | 0,4 | 175 |  |
| 53 | ТП-5942 г. Омск, ул. 12 Декабря, 117 | 0,4 | 301,5 |  |
| 54 | ТП-4275 г. Омск, ул. Жукова, д. 25 | 0,4 | 0 | Закрытый центр питания |
| 55 | ТП-7342 г. Омск, ул. Масленникова, д. 76 | 0,4 | 249,05 |  |
| 56 | ТП-2145 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а | 0,4 | 0 | Закрытый центр питания |
| 57 | ТП-2146 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а/2 | 0,4 | 0 | Закрытый центр питания |
| 58 | ТП-3847, ул. 5-я Марьяновская | 0,4 | уточняется |  |
| 59 | КТП Незабудка | 0,4 | уточняется |  |
| 60 | КТП Мечта-92 | 0,4 | уточняется |  |
| 61 | КТП Ермак-Милосердие | 0,4 | уточняется |  |
| 62 | КТП Северянка | 0,4 | уточняется |  |
| 63 | КТП-8029 Реликт | 0,4 | уточняется |  |
| 64 | КТП-4381 Подгорная, 19 | 0,4 | уточняется |  |
| 65 | Сети Крутая горка | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 66 | Сети Амур-2 (Стройбетон) | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 67 | Сети ЗСК-1 Электро (аренда) | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 68 | КТП Сг-11-1, КТП Сг-11-2 (АСНТ Родник) | 0,4 | уточняется |  |
| 69 | Сети СНТ Дружба, СН Рябинушка | 0,4 | уточняется |  |
| 70 | Сети СНТ Металлист | 0,4 | уточняется |  |
| 71 | Сети СНТ Березка | 0,4 | уточняется |  |
| 72 | РТП-324 | 10; 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 73 | РТП-1600, Дианова, 14 | 10; 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 74 | ТП-4277, Жукова, 21 | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 75 | КТП Сибзаводовец-3 | 0,4 | уточняется |  |
| 76 | ТП-2253 | 0,4 | уточняется | Закрытый центр питания |
| 77 | КТП Надежда СИБАДИ | 0,4 | уточняется |  |
| 78 | ТП-6582 | 0,4 | уточняется | Закрытый центр питания |
| 79 | ТП-6585 | 0,4 | уточняется | Закрытый центр питания |
| 80 | ТП-2243 Б | 0,4 | уточняется |  |
| 81 | КТП Звездный-2 | 0,4 | уточняется |  |
| 82 | ЗРУ-6кВ с ТП-1631, ТП-1634, ул. 1-я Заводская, 35 | 0,4 | уточняется |  |
| 83 | КТП-5/1, КТП-5/2, КТП-5/3 Степное | 0,4 | уточняется |  |
| 84 | РП-217 | 0,4 | уточняется |  |
| 85 | КТП Бодрость | 0,4 | уточняется |  |
| 86 | КТП-8062 Энергия | 0,4 | уточняется |  |
| 87 | ТП-134, Шукшина, 5 | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
| 88 | ТП-134А, Шукшина, 1А | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
| 89 | ТП-140А, ул. 2-я Кольцевая | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
| 90 | ТП-144А, ул. 2-я Кольцевая | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
| 91 | БКТП-8262, 2-я Поселковая, 55 | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
| 92 | ТП-8046, Булгакова, 6 | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
| 93 | ТП-5060, Казахстанская, 1А | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 94 | ТП-1150, 22 Апреля, 38,к8 | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 95 | ТП-5552, Суворова, 89 | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 96 | ТП-2123, 4-я Челюскинцев, 64 | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 97 | КТП-17 от ЦРП-1690 | 0,4 | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
| 98 | ТП от ф.17Ш"Б", Овощной проезд, 7 | 0,4 | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
|  | РТП-335, КП Зеленая долина с фид. 1022 и 1032 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-1 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-2 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-3 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-4 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-5 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-6 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-9 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-7 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТПН-8 ЗД | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-6029, ул. Ватутина, 29 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-3344 ул. Сибирский пр-т | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-5975, ул. 3-я Островская | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-2254, ул.Гагарина,3 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-4417, ул. Слободская, 68 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-7403, ул. 20 лет РККА, 250А | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-4278, ул. 1-я Учхозная, 53А | 10/0,4кВ | 342 |  |
|  | ТП-112/9, Входная | 10/0,4кВ | 66 |  |
|  | ТП-5460, Димитрова, 64 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП Рз-7-14 сад Комиссарова, ул. Речная, 22 | 10/0,4кВ | 240 |  |
|  | ТП-134/1, ул. Кондратюка | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8059, 36-я Северная | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП Ом-5-4, Р-П тракт | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП Ом-5-5, с. Троицкое, ул. О Кошевого | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-1 ул. Нефтезаводская, 49 (нефтехим) | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-3341, пр-т Сибирский, 51/1 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-3549, Орловского, 8 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-6241, ул. Комарова, 11/1 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-7049, 1 Индустриальная | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8056 ул. 36 Северная,5 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8054, ул. 36 Северная,5 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8001, ул. 36 Северная,5 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8312, ул. 5 Крайная, 7А | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-2642, Багратиона, 11 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-7621, 3-я Молодежная, 4 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-6398 на Дианова, 12 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | РТП-824 и Кабели фид 1915 и 1908 к РП-824 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-2006, Фрунзе | 10/0,4кВ | 96 |  |
|  | ТП-4061 на 10 лет Октября, 203 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8096, ул. Сазонова | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8315, 26 Северная, 13А | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8313, 26 северная | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8316, Орджоникидзе, 287, корп.1 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | РП-10 Ясная поляна | 10кВ | 0 |  |
|  | ТП-1 ЯП | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-3 ЯП | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-6 ЯП | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-7 ЯП | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-10 ЯП | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-11 ЯП | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | Сети электроснабжения Морозовка | 0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-8052 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП 6/0,4кВ ул. Нефтезаводская, 49 (нефтехим) запитана от КЛ-6кВ от ТЭЦ-3 к ТП-1 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП 10/0,4 по ул. Успешная |  | 0 |  |
|  | ТП-7772 и Сети электроснабжения ТП-7772, пр-кт Космический, д.20,к.8 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КЛ-0,4 от ТП-5 до мкд 2 Солнечная, 44/1 | 0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-14 ЯП с КЛ-10 и КЛ-0,4кВ от ТП-14 ЯП до ВРУ мкд стр №12 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-3 6/0,4кВ Мира, 185 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-3А 6/0,4кВ Мира, 185 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-4 6/0,4кВ Мира, 185 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-611, ул. 3-я Енисейская, 32, к.1 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-4273, ул. 2-я Производственная, 41 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-6625, ул. Дмитриева, 1 к.1 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | РП-810, 2-я Поселковая, 57 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-4225, ул. Омская, д.136, к.1 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-1 Мира, 185, КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-2 Мира, 185 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | ТП-5, Мира, 185 | 6/0,4 кВ | 0 |  |
|  | РП-445, ул. 10 лет Октября, 182 к3 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | КТП-1252, ул. Пригородная, 5 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-5319, Транссибирская | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-6410, ул. 3-я Любинская, 19 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-7773, пр-кт Космический, 22, к.2 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-8543, Волховстроя, 24 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-5668, 1-я Автомобильная, 2 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-б/н Окружная дорога,16 | 10/0,4кВ | 0 |  |
|  | ТП-3588, Молодова, 24 | 10/0,4кВ | 3 |  |
|  | ТП-8856, ул. Фрунзе 1/4 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-8857, ул. Фрунзе 1/4 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-8859, ул. Фрунзе 1/4 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-6640 Крупской, 34 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | РП-413, 10 лет Октября, 43 | 10/0,4кВ | 3511 | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-4326, ул. Учебная, 65 | 10/0,4кВ | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-6643 Конева, 6 | 10/0,4кВ | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-4754, ул. 8 Линия / Красных Зорь | 10/0,4кВ | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
|  | БКТП-7902, 75-ой Гвард.бригады, 10Д | 10/0,4кВ | 0 | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-2104 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-5685 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-2246 Б, проезд 4-й Амурский, 14А | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-2164, ул. 21 Амурская | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | РТП-253, ул. 22 Партсъезда | 6кВ | уточняется |  |
|  | ТП-1688 Нефтяной проезд,2 | 6/0,4кВ | Закрытый центр питания |  |
|  | ТП б/н ул. 33 Северная, 46А | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-2719, ул. Чернышевского, 2А | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-6245, пр-кт Комарова, 11/4 | 10/0,4кВ | уточняется |  |
|  | ТП-5065 10/0,4 Перова, 43 | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-5064 10/0,4, Перова, 43 | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-4367, пр-кт К.Маркса, 41 | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-4395, ул. 10 лет Октября, 92 | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-2249, 4-й Амурский проезд,15 | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | ТП-2250, 4-й Амурский проезд, 7 | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | КТП Д 5-8, (Александровская усадьба) | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | КТП Д 5-8/1, (Александровская усадьба) | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |
|  | КТП Д 5-9, (Александровская усадьба) | 10/0,4кВ | уточняется | Мощность в распоряжении собственника |

Примечания: ** Текущий объем свободной мощности по ТП-РП приведен при условии технологического присоединения на напряжении 0,4кВ.

Текущий объем свободной мощности определен по формуле: объем максимальной мощности объекта ООО «ЭТК», согласованный с вышестоящими сетевыми организациями, минус сумма объемов максимальных мощностей присоединенных потребителей, присоединенных к данному объекту, указанная в актах об осуществлении технологического присоединения или в актах разграничения границ балансовой принадлежности сторон, и сумма объемов максимальных мощностей заключенных на отчетную дату договоров об осуществлении технологического присоединения (отличается от текущего объема свободной мощности, указанной в ежемесячных показателях, на величину поступивших заявок на технологическое присоединение). Текущий объем свободной мощности приведен БЕЗ учета поданных и аннулированных заявок на технологическое присоединение. Текущий объем свободной мощности уточняется по мере обновления актов об осуществлении технологического присоединения.

4. Величина резервируемой мощности, определяемая в соответствии с абзацем 4 пункта 8(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (данные об усредненной за 3 квартал 2025г. величине резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения) и публикуется в соответствии с пунктом 19-е Стандартов раскрытия информации в ред. 19.03.2019г.:

ВН - 49,565 МВт

СН2 - 17,146 МВт

НН - 0,689 МВт

5. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.

Технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭТК» осуществляется в порядке, предусмотренном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.

6. Часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них. (В соответствии с п.35 Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций)

В отчетном квартале вопросы потребителей касались:

- о технологическом присоединении;

- о переоформлении документов на технологическое присоединение;

- об отключении электроэнергии;

- о неисправности/пломбировке приборов учета;

- о величине потерь электроэнергии;

- об аренде объектов электросетевого хозяйства;

- о передаче электрических сетей на баланс ТСО.

Ответы на вопросы даны в индивидуальном порядке с разъяснением по каждому частному случаю с позиции действующего законодательства РФ.