|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация ООО "ЭТК" по объектам свыше 35кВ:** | | | | |
| - об объёме максимальной мощности к своим сетевым объектам | | | |  | на 30.09.2025г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заявкам на технологическое присоединение | | | | |  |
| - о суммарной максимальной мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение | | | | |  |
| - об указанных данных, полученных от смежных сетевых организаций | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование подстанции** | **Информация** | | | |
| **Максимальная мощность, кВт** | **Заявки, кВт** | **Договоры, кВт** | **Данные ССО, заявок(кВт) /договоров(кВт)** |
| 1 | ПС "ВОС" 110/6/6кВ | **20212,2** | 0 | 3438,0 | не предоставлены |
| 2 | ПС "Падь" 110/6кВ | **7379** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 3 | ПС "ГНС" 110/6кВ | **6904,21** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 4 | ПС "ОБВ-1" 110/6кВ | **10206,56** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 5 | ПС "ОБВ-2" 110/6кВ | **7423** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 6 | ПС "Кислородная" 110/10/6кВ | **45338** | 2000,0 | 800,0 | не предоставлены |
| 7 | ПС "Комсомольская" 110/35/6кВ | **12096(без 35кВ)** | 0 | 700,0 | не предоставлены |
|  | **Информация ООО "ЭТК" по объектам до 35кВ:** | | | |  |
| - об объёме максимальной мощности к своим сетевым объектам | | | |  | на 30.09.2025г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заявкам на технологическое присоединение | | | | |  |
| - о суммарной максимальной мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение | | | | |  |
| - об указанных данных, полученных от смежных сетевых организаций | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование подстанции** | **Информация** | | | |
| **Максимальная мощность, кВт** | **Заявки, кВт** | **Договоры, кВт** | **Данные ССО, кВт** |
| 1 | РП Водозабор | **1350** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 2 | ТП-3327 | **2727,2** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 3 | РП-111 | **2200,38** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 4 | ТП-1635 | **1450,02** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 5 | РП-700 | **4836,27** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 6 | ТП-5726 | **3022,15** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 7 | ТП-3111 | **1245,87** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 8 | ТП-4152 | **469** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 9 | ТП-1201 | **838** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 10 | ТП-6045 | **1039,21** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 11 | ТП-6130 | **650,5** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 12 | ТП-8549 | **1540,07** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 13 | ТП-2140 | **424** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 14 | ТП-8869 | **594,04** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 15 | ТП-8112 | **792** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 16 | ТП-1105 | **350** | 200,0 | 0 | не предоставлены |
| 17 | ТП-3879 | **487** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 18 | КТП-36 | **417** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 19 | ТП-2110 | **202** | 0 | 20,0 | не предоставлены |
| 20 | ТП-6044 | **1967,32** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 21 | ТП-5896 | **0** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 22 | ТП-5895 | **300** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 23 | ТП-1125 | **277** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 24 | ТП-5010 | **146** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 25 | ТП-6603 | **164,31** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 26 | ТП-7018 | **330** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 27 | ТП-8100 | **2353,34** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 28 | ТП-2125 | **55** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 29 | ТП-2195 | **112** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 30 | ТП-2196 | **70** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 31 | ТП-2138 | **150** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 32 | ТП-2139 | **250** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 33 | ТП-1626 | **303** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 34 | КТП-ГА-3-2 | **323** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 35 | КТП-7107 | **100** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 36 | РП-1 ВОС | 700 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 37 | РП-2 ВОС | 7025 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 38 | РП-3 ВОС | 2270 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 39 | РП-4 ВОС | 500 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 40 | РП-5 ВОС | 400 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 41 | РП-6 ВОС | 450 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 42 | ТП-5 ВОС | 315 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 43 | ТП-7 ВОС | 200 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 44 | ТП-10 ВОС | 125 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 45 | ТП-13 ВОС | 200 | 0 | 798 | не предоставлены |
| 46 | КТП-1 ВОС | 800 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 47 | ТП-2379 | **2311,26** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 48 | ТП-3190 | **250** | 15 | 0 | не предоставлены |
| 49 | РП-245 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 50 | 2КТПГС-2232 | **940** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 51 | 2КТПГС-2267 | **235** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 52 | 2КТПГС-2268 | **592** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 53 | 2КТПГС-2269 | **592** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 54 | 2КТПГС-2233 | **376** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 55 | 2КТПГС-2234 | **592** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 56 | 2КТПГС-2235 | **592** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 57 | 2КТПГС-2266 | **940** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 58 | ТП-8006 | **543,5** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 59 | ТП-8116 | **1500** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 60 | ТП-6037 | **2400** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 61 | ТП-8210 | **600** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 62 | ТП-5452 | **480** | 0 | 500,0 | не предоставлены |
| 63 | ТП-5156 | **279,4** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 64 | ТП-2145 | **800** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 65 | ТП-2146 | **800** | 100,0 | 0 | не предоставлены |
| 66 | ТП-6034 | **770** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 67 | ТП-5071 | **100** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 68 | ТП-2930 | **245** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 69 | ТП-5942 | **360** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 70 | ТП-4275 | **1200** | 0 | 1,0 | не предоставлены |
| 71 | ТП-7342 | **800,95** | 0 | 0 | не предоставлены |
| 72 | ТП-3847, ул. 2 Трамвайная, 39 | 700 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 73 | КТП Незабудка | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 74 | КТП Ермак, Милосердие | уточняется | 0 | 19,0 | не предоставлены |
| 75 | КТП Мечта-92 | уточняется | 0 | 78,5 | не предоставлены |
| 76 | КТП-8029 Реликт | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 77 | КТП Северянка | уточняется | 0 | 60,0 | не предоставлены |
| 78 | КТП Сг-11-1, КТП Сг-11-2 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 79 | КТП-Подгорная, 19 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 80 | КТП СНТ Дружба + Рябинушка, СНТ Академия | уточняется | 0 | 8,0 | не предоставлены |
| 81 | КТП СНТ Березка | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 82 | КТП СНТ Металлист | уточняется | 0 | 11,0 | не предоставлены |
| 83 | КТП СНТ Сибзаводовец-3 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 84 | ТП-2253 | уточняется | 220,0 | 600,0 | не предоставлены |
| 85 | КТП Надежда СИБАДИ | уточняется | 0 | 8,0 | не предоставлены |
| 86 | ТП-6582 | уточняется | 0 | 816,0 | не предоставлены |
| 87 | ТП-6585 | уточняется | 0 | 5,0 | не предоставлены |
| 88 | ТП-2243 Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 89 | КТП Звездный-2 | уточняется | 0 | 3,0 | не предоставлены |
| 90 | ЗРУ-6кВ с ТП-1631, ТП-1634 | уточняется | 0 | 60,0 | не предоставлены |
| 91 | КТП-5/1, КТП-5/2, КТП-5/3 СНТ Степное | уточняется | 0 | 228,0 | не предоставлены |
| 92 | РП-217 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 93 | КТП Бодрость | уточняется | 0 | 15,0 | не предоставлены |
| 94 | КТП Сг-11-1, КТП Сг-11-2 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ВЛ-10кВ фид.Пт-1 от ОП-4, ОП-5 | уточняется | 0 | 418,0 | не предоставлены |
| 95 | КТП-8062 Энергия | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 96 | ТП-8856 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 97 | ТП-8857 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 98 | ТП-8859 | уточняется | 0 | 784,1 | не предоставлены |
| 99 | ТП-2246 Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 100 | ТП-2164 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 101 | ТП-6640 Крупской, 34 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6652 | 901,5 | 0 | 410 | не предоставлены |
|  | ТП-6646 | 650 | 0 | 400 | не предоставлены |
|  | РТП-661 | 0 | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПНУ-7130 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПНУ-7131 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РТП-724 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПНУ-7134 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПНУ-7135 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-7069 (школа) | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-8209 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-2241А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-2242Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РП-20 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | Фид.3010 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | Фид.3013 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | Фид.3045 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-27 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-24 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-26 (КТП-26) | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-22 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-25 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | Кабель 0,4кВ от КТП-28 до Крутогорского НПЗ | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РП-40 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РТП-248 Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РТП-247 А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2236 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2237 | уточняется | 0 | 50 | не предоставлены |
|  | ТП-2240 А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2244 Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2238 А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2238 К | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2238 П | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2238 Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2239 А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2245 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2247 Б | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РП-324, 6-я Станционная, 2/3 с ф.1021 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РТП-1600 ул. Дианова, 14, с КЛ-10 от Весенней м Левобережной | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4277, Жукова, 21 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-134, Шукшина, 5 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-134А, Шукшина, 1А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-140А, ул. 2-я Кольцевая | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-144А, ул. 2-я Кольцевая | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | БКТП-8262, 2-я Поселковая, 55 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8046, Булгакова, 6 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5060, Казахстанская, 1А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-1150, 22 Апреля, 38,к8 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5552, Суворова, 89 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2123, 4-я Челюскинцев, 64 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-17 от ЦРП-1690 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП от ф.17Ш"Б", Овощной проезд, 7 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РП-413, 10 лет Октября, 43 | уточняется | 2090 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4326, ул. Учебная, 65 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6643 Конева, 6 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4754, ул. 8 Линия / Красных Зорь | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | БКТП-7902, 75-ой Гвард.бригады, 10Д | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5065 10/0,4 Перова, 43 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5064 10/0,4, Перова, 43 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4367, пр-кт К.Маркса, 41 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4395, ул. 10 лет Октября, 92 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2249, 4-й Амурский проезд,15 | уточняется | 0 | 817,3 | не предоставлены |
|  | ТП-2250, 4-й Амурский проезд, 7 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП Д 5-8, (Александровская усадьба) | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП Д 5-8/1, (Александровская усадьба) | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП Д 5-9, (Александровская усадьба) | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2104, ул. 22 Партсъезда, 105 | уточняется | 250 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5685, ул. Семиреченская, 99 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6245, Комарова, 11/4 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РТП-335, КП Зеленая долина с фид. 1022 и 1032 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-1 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-2 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-3 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-4 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-5 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-6 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-9 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-7 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТПН-8 ЗД | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6029, ул. Ватутина, 29 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3344 ул. Сибирский пр-т | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5975, ул. 3-я Островская | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2254, ул.Гагарина,3 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4417, ул. Слободская, 68 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-7403, ул. 20 лет РККА, 250А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4278, ул. 1-я Учхозная, 53А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-112/9, Входная | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5460, Димитрова, 64 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП Рз-7-14 сад Комиссарова, ул. Речная, 22 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-134/1, ул. Кондратюка | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8059, 36-я Северная | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП Ом-5-4, Р-П тракт | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП Ом-5-5, с.Троицкое, ул. О Кошевого | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-1 ул. Нефтезаводская, 49 (нефтехим) | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3341, пр-т Сибирский, 51/1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3549, Орловского, 8 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6241, ул. Комарова, 11/1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-7049, 1 Индустриальная | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8056 ул. 36 Северная,5 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8054, ул. 36 Северная,5 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8001, ул. 36 Северная,5 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8312, ул. 5 Крайная, 7А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2642, Багратиона, 11 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-7621, 3-я Молодежная, 4 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6398 на Дианова, 12 | уточняется | 0 | 50,0 | не предоставлены |
|  | РТП-824 и Кабели фид 1915 и 1908 к РП-824 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2006, Фрунзе, 52 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4061 на 10 лет Октября, 203 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8096, ул.Сазонова | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8315, 26 Северная, 13А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8313, 26 северная | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8316, Орджоникидзе, 287, корп.1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РП-10 Ясная поляна | уточняется | 876 | 10 | не предоставлены |
|  | ТП-1 ЯП | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3 ЯП | уточняется | 0 | 150 | не предоставлены |
|  | ТП-6 ЯП | уточняется | 150 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-7 ЯП | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-10 ЯП | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-11 ЯП | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | Сети электроснабжения Морозовка | уточняется | 0 | 3,0 | не предоставлены |
|  | ТП-8052, ул. 36 Северная, 5 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП 6/0,4кВ ул. Нефтезаводская, 49 (нефтехим) запитана от КЛ-6кВ от ТЭЦ-3 к ТП-1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2228 по ул. Успешная | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-7772 и Сети электроснабжения ТП-7772, пр-кт Космический, д.20,к.8 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КЛ-0,4 от ТП-5 до мкд 2 Солнечная, 44/1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-14 ЯП с КЛ-10 и КЛ-0,4кВ от ТП-14 ЯП до ВРУ мкд стр№12 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3 6/0,4кВ Мира, 185 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3А 6/0,4кВ Мира, 185 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4 6/0,4кВ Мира, 185 | уточняется | 670,0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-611, ул. 3-я Енисейская, 32,к.1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4273, ул. 2-я Производственная, 41 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6625, ул. Дмитриева, 1 к.1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РП-810, 2-я Поселковая, 57 | уточняется | 760,5 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-4225, ул. Омская, д.136,к.1 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-1 Мира, 185, КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2 Мира, 185 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5, Мира, 185 | уточняется | 0 | 3740,0 | не предоставлены |
|  | РП-445, ул. 10 лет Октября, 182 к3 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | КТП-1252, ул. Пригородная, 5 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5319, Транссибирская | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-6410, ул. 3-я Любинская, 19 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-7773, пр-кт Космический, 22,к.2 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8543, Волховстроя, 24 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-5668, 1-я Автомобильная, 2 | уточняется | 0 | 15,0 | не предоставлены |
|  | ТП-б/н Окружная дорога,16 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-3588, Молодова, 24 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8856, ул. Фрунзе 1/4 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8857, ул. Фрунзе 1/4 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-8859, ул. Фрунзе 1/4 | уточняется | 700,0 | 149,0 | не предоставлены |
|  | ТП-6640 Крупской, 34 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2246 Б, проезд 4-й Амурский, 14А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2164, ул. 21 Амурская | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | РТП-253, ул. 22 Партсъезда | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-1688 Нефтяной проезд,2 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП б/н ул. 33 Северная, 46А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  | ТП-2719, ул. Чернышевского, 2А | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |