## T
[21 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [15 empty] | Приложение 5 | [16 empty] | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам ООО "Электротехнический комплекс" за 18. 06. 2025 г.
[21 empty] | Таблица 1 | [15 empty] | Продолжение таблицы 1 | [15 empty] | Продолжение таблицы 1 | [15 empty] | Продолжение таблицы 1 | [15 empty] | Продолжение таблицы 1 | [16 empty] | Окончание таблицы 1
Балансовая принадлеж ность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятие | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.4477 | 0.93984 | 99.95 | 6.22 | 1.0666 | 0.70944 | 159.8 | 6.19 | 1.1462 | 0.75264 | 97.68 | 6.22 | 1.1328 | 0.72 | 157.96 | 6.17 | 1.2106 | 0.75264 | 104.26 | 6.18 | 0.98496 | 0.58752 | 147.6 | 6.1 | 1.5542 | 0.91584 | 158.22 | 6.09 | 1.0934 | 0.62592 | 118.96 | 6.11 | 1.0646 | 0.60672 | 115.6 | 6.12 | 1.0675 | 0.60864 | 115.74 | 6.12 | 1.103 | 0.62784 | 118.87 | 6.11 | 1.0781 | 0.60576 | 120.87 | 6.11 | 1.0925 | 0.60576 | 116.43 | 6.1 | 1.0858 | 0.60288 | 119.66 | 6.12 | 1.0858 | 0.60768 | 116.37 | 6.12 | 1.0771 | 0.6 | 116.44 | 6.13 | 1.0877 | 0.60288 | 117.04 | 6.14 | 1.0906 | 0.60288 | 118.5 | 6.13 | 1.1088 | 0.59904 | 119.33 | 6.14 | 1.0906 | 0.58464 | 116.47 | 6.14 | 1.0253 | 0.57984 | 105.85 | 6.18 | 0.94752 | 0.58464 | 101.63 | 6.18 | 0.91392 | 0.5856 | 154.64 | 6.18 | 1.1856 | 0.76512 | 99.16 | 6.21 | 3
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.22368 | 0.19392 | 24.75 | 6.58 | 0.20544 | 0.19104 | 23.76 | 6.59 | 0.20064 | 0.19104 | 26.15 | 6.58 | 0.29184 | 0.23424 | 53.92 | 6.55 | 0.67488 | 0.48768 | 86.03 | 6.5 | 0.91968 | 0.60672 | 99.33 | 6.44 | 0.91872 | 0.61632 | 98.57 | 6.43 | 0.92448 | 0.61248 | 100.53 | 6.43 | 1.2547 | 0.8256 | 156.82 | 6.42 | 1.0867 | 0.72096 | 101.29 | 6.43 | 0.99168 | 0.64416 | 167.44 | 6.4 | 1.3027 | 0.84576 | 106.94 | 6.43 | 0.9696 | 0.62112 | 165.49 | 6.39 | 1.5053 | 0.96768 | 121.28 | 6.43 | 0.9648 | 0.624 | 103.35 | 6.44 | 1.271 | 0.83328 | 127.69 | 6.43 | 1.0358 | 0.67104 | 103.65 | 6.46 | 0.98496 | 0.62784 | 104.44 | 6.46 | 1.2566 | 0.80448 | 159.54 | 6.44 | 1.0675 | 0.67392 | 102.89 | 6.46 | 0.92736 | 0.61344 | 95.27 | 6.51 | 1.0042 | 0.70944 | 38.05 | 6.54 | 0.2208 | 0.19104 | 25 | 6.57 | 0.52608 | 0.41088 | 44.26 | 6.55 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.6714 | 1.1338 | 124.7 |  | 1.272 | 0.90048 | 183.56 |  | 1.3469 | 0.94368 | 123.83 |  | 1.4246 | 0.95424 | 211.88 |  | 1.8854 | 1.2403 | 190.29 |  | 1.9046 | 1.1942 | 246.93 |  | 2.473 | 1.5322 | 256.79 |  | 2.0179 | 1.2384 | 219.49 |  | 2.3194 | 1.4323 | 272.42 |  | 2.1542 | 1.3296 | 217.03 |  | 2.0947 | 1.272 | 286.31 |  | 2.3808 | 1.4515 | 227.81 |  | 2.0621 | 1.2269 | 281.92 |  | 2.591 | 1.5706 | 240.94 |  | 2.0506 | 1.2317 | 219.72 |  | 2.3482 | 1.4333 | 244.13 |  | 2.1235 | 1.2739 | 220.69 |  | 2.0755 | 1.2307 | 222.94 |  | 2.3654 | 1.4035 | 278.87 |  | 2.1581 | 1.2586 | 219.36 |  | 1.9526 | 1.1933 | 201.12 |  | 1.9517 | 1.2941 | 139.68 |  | 1.1347 | 0.77664 | 179.64 |  | 1.7117 | 1.176 | 143.42
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.548 | 0.4428 | 147.4597 | 6.226 | 1.5174 | 0.432 | 148.2653 | 6.2289 | 1.6938 | 0.4698 | 201.658 | 6.2409 | 2.3562 | 0.2322 | 235.6317 | 6.209 | 2.6172 | 0.3006 | 247.761 | 6.1826 | 2.6424 | 0.297 | 251.1343 | 6.1228 | 2.6694 | 0.297 | 252.934 | 6.12 | 2.6658 | 0.2934 | 252.4227 | 6.1138 | 2.655 | 0.2934 | 251.5323 | 6.1309 | 2.6586 | 0.2934 | 251.3947 | 6.1322 | 2.6586 | 0.288 | 252.3417 | 6.1175 | 2.6514 | 0.2844 | 251.054 | 6.1224 | 2.6586 | 0.288 | 252.7973 | 6.1123 | 2.673 | 0.288 | 253.2933 | 6.1321 | 2.6838 | 0.2988 | 260.432 | 6.1307 | 2.781 | 0.3276 | 265.373 | 6.1271 | 2.8134 | 0.3348 | 267.6843 | 6.1433 | 2.8458 | 0.3456 | 269.034 | 6.1401 | 2.844 | 0.3528 | 268.9407 | 6.1461 | 2.8152 | 0.342 | 258.9117 | 6.1373 | 2.6316 | 0.3024 | 274.4167 | 6.1741 | 3.069 | 0.4644 | 289.8307 | 6.1744 | 2.9412 | 0.4248 | 255.4443 | 6.2058 | 2.6928 | 0.3654 | 243.8267 | 6.2182 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.6722 | 0.531 | 169.6547 | 6.1984 | 1.6488 | 0.5364 | 159.4577 | 6.2074 | 1.7406 | 0.5616 | 121.0333 | 6.2212 | 1.2798 | 0.4266 | 152.34 | 6.1874 | 1.5318 | 0.4806 | 146.9493 | 6.1519 | 1.4742 | 0.432 | 145.283 | 6.1093 | 1.4958 | 0.4194 | 148.4107 | 6.0994 | 1.4382 | 0.3906 | 135.3943 | 6.102 | 1.3968 | 0.3708 | 145.8957 | 6.1117 | 1.4166 | 0.3834 | 145.7567 | 6.1101 | 1.395 | 0.3672 | 133.7413 | 6.1027 | 1.377 | 0.3654 | 144.6827 | 6.0931 | 1.3896 | 0.3726 | 133.8497 | 6.0858 | 1.413 | 0.3852 | 135.015 | 6.1123 | 1.4256 | 0.3852 | 143.22 | 6.1182 | 1.5066 | 0.4014 | 147.4587 | 6.1132 | 1.5498 | 0.4212 | 150.1147 | 6.1359 | 1.5696 | 0.414 | 163.4063 | 6.1191 | 1.5912 | 0.4266 | 164.947 | 6.1454 | 1.5912 | 0.4392 | 144.315 | 6.1532 | 0.9666 | 0.2592 | 17.464 | 6.1713 | 0 | 0 | 0 | 6.1684 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 3.2202 | 0.9738 | 317.1143 |  | 3.1662 | 0.9684 | 307.723 |  | 3.4344 | 1.0314 | 322.6913 |  | 3.636 | 0.6588 | 387.9717 |  | 4.149 | 0.7812 | 394.7103 |  | 4.1166 | 0.729 | 396.4173 |  | 4.1652 | 0.7164 | 401.3447 |  | 4.104 | 0.684 | 387.817 |  | 4.0518 | 0.6642 | 397.428 |  | 4.0752 | 0.6768 | 397.1513 |  | 4.0536 | 0.6552 | 386.083 |  | 4.0284 | 0.6498 | 395.7367 |  | 4.0482 | 0.6606 | 386.647 |  | 4.086 | 0.6732 | 388.3083 |  | 4.1094 | 0.684 | 403.652 |  | 4.2876 | 0.729 | 412.8317 |  | 4.3632 | 0.756 | 417.799 |  | 4.4154 | 0.7596 | 432.4403 |  | 4.4352 | 0.7794 | 433.8877 |  | 4.4064 | 0.7812 | 403.2267 |  | 3.5982 | 0.5616 | 291.8807 |  | 3.069 | 0.4644 | 289.8307 |  | 2.9412 | 0.4248 | 255.4443 |  | 2.6928 | 0.3654 | 243.8267
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.4856 | 0.0984 | 138.11 | 6.23 | 1.488 | 0.0984 | 137.18 | 6.24 | 1.4856 | 0.1008 | 137.98 | 6.22 | 1.4832 | 0.1032 | 138.5 | 6.21 | 1.4856 | 0.108 | 139.33 | 6.18 | 1.4856 | 0.0984 | 140.52 | 6.12 | 1.4832 | 0.0936 | 141.02 | 6.12 | 1.488 | 0.0984 | 141.28 | 6.11 | 1.4904 | 0.096 | 140.91 | 6.12 | 1.488 | 0.0984 | 140.3 | 6.12 | 1.4904 | 0.1032 | 141.56 | 6.11 | 1.4904 | 0.1032 | 140.7 | 6.11 | 1.488 | 0.1008 | 140.48 | 6.11 | 1.4856 | 0.1104 | 140.18 | 6.13 | 1.488 | 0.1032 | 140.88 | 6.13 | 1.488 | 0.1056 | 140.24 | 6.13 | 1.4904 | 0.1056 | 140.07 | 6.14 | 1.4856 | 0.1104 | 139.87 | 6.14 | 1.4856 | 0.1056 | 139.36 | 6.15 | 1.4904 | 0.1128 | 140.32 | 6.15 | 1.488 | 0.1032 | 139.62 | 6.18 | 1.488 | 0.1032 | 138.9 | 6.2 | 1.488 | 0.1008 | 138.91 | 6.21 | 1.488 | 0.108 | 138.58 | 6.22 | 4
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.0048 | 0.0168 | 1.69 | 6.34 | 0.0072 | 0.0192 | 1.72 | 6.34 | 0.0048 | 0.0168 | 1.68 | 6.32 | 0.0072 | 0.0168 | 1.65 | 6.31 | 0.0048 | 0.0144 | 1.62 | 6.27 | 0.0072 | 0.0168 | 1.58 | 6.22 | 0.0048 | 0.0144 | 1.57 | 6.21 | 0.0072 | 0.0144 | 1.54 | 6.21 | 0.0048 | 0.0168 | 1.58 | 6.23 | 0.0072 | 0.0144 | 1.58 | 6.23 | 0.0048 | 0.0144 | 1.57 | 6.22 | 0.0048 | 0.0168 | 1.57 | 6.22 | 0.0072 | 0.0144 | 1.55 | 6.21 | 0.0048 | 0.0144 | 1.58 | 6.23 | 0.0072 | 0.0168 | 1.59 | 6.23 | 0.0072 | 0.0144 | 1.59 | 6.23 | 0.0048 | 0.0168 | 1.59 | 6.25 | 0.0048 | 0.0144 | 1.6 | 6.24 | 0.0072 | 0.0168 | 1.59 | 6.25 | 0.0048 | 0.0144 | 1.57 | 6.23 | 0.0072 | 0.0168 | 1.62 | 6.28 | 0.0072 | 0.0144 | 1.65 | 6.3 | 0.0048 | 0.0168 | 1.67 | 6.32 | 0.0072 | 0.0168 | 1.66 | 6.31 | 11
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.4904 | 0.1152 | 139.8 |  | 1.4952 | 0.1176 | 138.9 |  | 1.4904 | 0.1176 | 139.66 |  | 1.4904 | 0.12 | 140.15 |  | 1.4904 | 0.1224 | 140.95 |  | 1.4928 | 0.1152 | 142.1 |  | 1.488 | 0.108 | 142.59 |  | 1.4952 | 0.1128 | 142.82 |  | 1.4952 | 0.1128 | 142.49 |  | 1.4952 | 0.1128 | 141.88 |  | 1.4952 | 0.1176 | 143.13 |  | 1.4952 | 0.12 | 142.27 |  | 1.4952 | 0.1152 | 142.03 |  | 1.4904 | 0.1248 | 141.76 |  | 1.4952 | 0.12 | 142.47 |  | 1.4952 | 0.12 | 141.83 |  | 1.4952 | 0.1224 | 141.66 |  | 1.4904 | 0.1248 | 141.47 |  | 1.4928 | 0.1224 | 140.95 |  | 1.4952 | 0.1272 | 141.89 |  | 1.4952 | 0.12 | 141.24 |  | 1.4952 | 0.1176 | 140.55 |  | 1.4928 | 0.1176 | 140.58 |  | 1.4952 | 0.1248 | 140.24
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.711 | 0.9 | 106.31 | 6.16 | 0.7146 | 0.9 | 107.44 | 6.17 | 0.5814 | 0.8784 | 99.33 | 6.16 | 0.6192 | 0.8784 | 101.5 | 6.14 | 0.6786 | 0.882 | 108.41 | 6.11 | 0.7506 | 0.8874 | 109.81 | 6.09 | 0.7794 | 0.8892 | 114.74 | 6.07 | 0.8316 | 0.9018 | 114.1 | 6.09 | 0.819 | 0.9 | 118.17 | 6.1 | 0.8442 | 0.9108 | 116.27 | 6.09 | 0.8442 | 0.9054 | 116.55 | 6.08 | 0.8064 | 0.8982 | 115.2 | 6.08 | 0.8352 | 0.9018 | 119.13 | 6.07 | 0.8442 | 0.9018 | 114.72 | 6.09 | 0.8118 | 0.9 | 117.87 | 6.09 | 0.8694 | 0.9162 | 120.51 | 6.09 | 0.8514 | 0.9126 | 121.15 | 6.11 | 0.8856 | 0.9216 | 122.82 | 6.1 | 0.9216 | 0.9324 | 124.8 | 6.11 | 0.918 | 0.936 | 125.05 | 6.12 | 0.936 | 0.945 | 124.01 | 6.16 | 0.9144 | 0.9486 | 119.15 | 6.17 | 0.7434 | 0.9108 | 108.54 | 6.18 | 0.6912 | 0.9 | 102.46 | 6.18 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.0792 | 0.0378 | 8.72 | 6.2 | 0.0738 | 0.036 | 7.64 | 6.21 | 0.072 | 0.036 | 17.93 | 6.19 | 0.1728 | 0.1332 | 22.73 | 6.17 | 0.2232 | 0.1512 | 27.22 | 6.15 | 0.2484 | 0.1548 | 29.3 | 6.12 | 0.297 | 0.162 | 34.44 | 6.11 | 0.342 | 0.171 | 37.57 | 6.12 | 0.3546 | 0.1746 | 37.33 | 6.13 | 0.3564 | 0.1728 | 36.55 | 6.13 | 0.3474 | 0.171 | 37.12 | 6.11 | 0.3564 | 0.1746 | 37.52 | 6.11 | 0.3654 | 0.1764 | 40.2 | 6.1 | 0.369 | 0.1746 | 38.22 | 6.12 | 0.3618 | 0.1782 | 38.66 | 6.12 | 0.3564 | 0.1764 | 35.36 | 6.12 | 0.3186 | 0.1674 | 30.41 | 6.14 | 0.2538 | 0.1494 | 25.83 | 6.14 | 0.2178 | 0.144 | 24.83 | 6.15 | 0.2052 | 0.1476 | 22.44 | 6.16 | 0.198 | 0.1476 | 22.71 | 6.2 | 0.2286 | 0.2124 | 44.79 | 6.19 | 0.486 | 0.5634 | 69.61 | 6.17 | 0.4878 | 0.5688 | 70.66 | 6.17 | 4
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 0.7902 | 0.9378 | 115.03 |  | 0.7884 | 0.936 | 115.08 |  | 0.6534 | 0.9144 | 117.26 |  | 0.792 | 1.0116 | 124.23 |  | 0.9018 | 1.0332 | 135.63 |  | 0.999 | 1.0422 | 139.11 |  | 1.0764 | 1.0512 | 149.18 |  | 1.1736 | 1.0728 | 151.67 |  | 1.1736 | 1.0746 | 155.5 |  | 1.2006 | 1.0836 | 152.82 |  | 1.1916 | 1.0764 | 153.67 |  | 1.1628 | 1.0728 | 152.72 |  | 1.2006 | 1.0782 | 159.33 |  | 1.2132 | 1.0764 | 152.94 |  | 1.1736 | 1.0782 | 156.53 |  | 1.2258 | 1.0926 | 155.87 |  | 1.17 | 1.08 | 151.56 |  | 1.1394 | 1.071 | 148.65 |  | 1.1394 | 1.0764 | 149.63 |  | 1.1232 | 1.0836 | 147.49 |  | 1.134 | 1.0926 | 146.72 |  | 1.143 | 1.161 | 163.94 |  | 1.2294 | 1.4742 | 178.15 |  | 1.179 | 1.4688 | 173.12
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.531 | 0.4428 | 65.11 | 6.13 | 0.5274 | 0.4464 | 64.97 | 6.13 | 0.5238 | 0.4428 | 78.49 | 6.12 | 0.6696 | 0.5652 | 84.17 | 6.1 | 0.6966 | 0.5616 | 85.38 | 6.08 | 0.6228 | 0.4716 | 70.07 | 6.07 | 0.5832 | 0.4374 | 68.9 | 6.06 | 0.5598 | 0.4356 | 67.12 | 6.05 | 0.5436 | 0.4374 | 66.29 | 6.06 | 0.549 | 0.4392 | 66.58 | 6.06 | 0.5472 | 0.4392 | 65.09 | 6.05 | 0.5454 | 0.4356 | 67 | 6.05 | 0.5454 | 0.4374 | 66.09 | 6.04 | 0.5418 | 0.4356 | 66.31 | 6.05 | 0.5364 | 0.4338 | 65.7 | 6.06 | 0.531 | 0.4356 | 65.39 | 6.06 | 0.8388 | 0.6858 | 113.11 | 6.05 | 0.9198 | 0.7488 | 112.78 | 6.05 | 0.9216 | 0.7452 | 113.32 | 6.06 | 0.927 | 0.7452 | 112.43 | 6.07 | 0.9306 | 0.7416 | 112.32 | 6.11 | 0.9198 | 0.7398 | 81.27 | 6.13 | 0.5688 | 0.477 | 63.01 | 6.13 | 0.522 | 0.4392 | 64.35 | 6.13
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 1.6956 | 1.062 | 187.53 | 6.08 | 1.7172 | 1.0638 | 192.27 | 6.08 | 1.7406 | 1.0728 | 197.02 | 6.08 | 1.7676 | 1.0836 | 201.69 | 6.06 | 1.809 | 1.1088 | 211.33 | 6.03 | 2.016 | 1.3158 | 246.41 | 5.99 | 2.1258 | 1.3806 | 239.75 | 6 | 2.0736 | 1.35 | 228.07 | 5.99 | 2.0304 | 1.3824 | 230.51 | 6 | 2.0052 | 1.3086 | 225.68 | 6.01 | 2.025 | 1.2726 | 248.81 | 5.98 | 2.124 | 1.3572 | 231.95 | 5.99 | 2.0682 | 1.2996 | 227.42 | 5.98 | 1.9098 | 1.179 | 210.87 | 6 | 1.809 | 1.1178 | 202.82 | 6.01 | 1.782 | 1.0512 | 200.63 | 6.01 | 1.7712 | 1.035 | 192.47 | 6.02 | 1.773 | 1.0296 | 196.49 | 6.02 | 1.8576 | 1.0566 | 209 | 6.03 | 1.8864 | 1.0566 | 204.69 | 6.03 | 1.6974 | 0.936 | 165.83 | 6.09 | 1.5318 | 0.8028 | 161.75 | 6.09 | 1.7046 | 0.9738 | 198.28 | 6.08 | 1.773 | 1.0566 | 196.96 | 6.08
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 2.2266 | 1.5048 | 252.64 |  | 2.2446 | 1.5102 | 257.24 |  | 2.2644 | 1.5156 | 275.51 |  | 2.4372 | 1.6488 | 285.86 |  | 2.5056 | 1.6704 | 296.71 |  | 2.6388 | 1.7874 | 316.48 |  | 2.709 | 1.818 | 308.65 |  | 2.6334 | 1.7856 | 295.19 |  | 2.574 | 1.8198 | 296.8 |  | 2.5542 | 1.7478 | 292.26 |  | 2.5722 | 1.7118 | 313.9 |  | 2.6694 | 1.7928 | 298.95 |  | 2.6136 | 1.737 | 293.51 |  | 2.4516 | 1.6146 | 277.18 |  | 2.3454 | 1.5516 | 268.52 |  | 2.313 | 1.4868 | 266.02 |  | 2.61 | 1.7208 | 305.58 |  | 2.6928 | 1.7784 | 309.27 |  | 2.7792 | 1.8018 | 322.32 |  | 2.8134 | 1.8018 | 317.12 |  | 2.628 | 1.6776 | 278.15 |  | 2.4516 | 1.5426 | 243.02 |  | 2.2734 | 1.4508 | 261.29 |  | 2.295 | 1.4958 | 261.31 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 3.087 | 1.548 | 319.99 | 6.07 | 2.9232 | 1.5246 | 317.11 | 6.07 | 2.8782 | 1.5192 | 276.68 | 6.09 | 2.4228 | 1.0116 | 246.43 | 6.08 | 2.4084 | 0.9882 | 250.6 | 6.06 | 2.7702 | 1.3464 | 309.61 | 6.01 | 2.952 | 1.5174 | 317.88 | 5.99 | 3.0006 | 1.5228 | 326.58 | 6 | 3.0564 | 1.5318 | 326.98 | 6 | 3.0366 | 1.5228 | 329.71 | 5.99 | 3.0492 | 1.5174 | 325.49 | 5.99 | 3.0204 | 1.4976 | 324.44 | 5.99 | 3.0006 | 1.4886 | 321.15 | 5.98 | 3.0204 | 1.4958 | 325.45 | 5.99 | 3.0186 | 1.5066 | 324.25 | 6 | 3.0078 | 1.5102 | 324.57 | 6 | 2.9268 | 1.4994 | 306.24 | 6.01 | 2.9214 | 1.5282 | 319.43 | 6.01 | 2.9502 | 1.5264 | 315.01 | 6.02 | 2.9844 | 1.521 | 322.75 | 6.02 | 3.0186 | 1.5336 | 325.65 | 6.07 | 2.9898 | 1.5318 | 345.23 | 6.05 | 3.6522 | 2.0124 | 405.81 | 6.04 | 3.7296 | 2.0574 | 409.65 | 6.03
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.144 | 0.0792 | 15.69 | 6.14 | 0.144 | 0.0774 | 15.6 | 6.14 | 0.144 | 0.0774 | 16.14 | 6.14 | 0.144 | 0.0756 | 15.31 | 6.13 | 0.1458 | 0.0756 | 16.65 | 6.1 | 0.1638 | 0.0738 | 17.39 | 6.08 | 0.1692 | 0.0792 | 18.12 | 6.07 | 0.1692 | 0.0828 | 18.11 | 6.06 | 0.1674 | 0.0846 | 17.76 | 6.07 | 0.1656 | 0.0828 | 16.88 | 6.06 | 0.1566 | 0.0828 | 17.27 | 6.06 | 0.1602 | 0.0828 | 17.62 | 6.06 | 0.1692 | 0.0828 | 17.81 | 6.05 | 0.1584 | 0.0828 | 16.79 | 6.07 | 0.1476 | 0.0828 | 16.11 | 6.07 | 0.1458 | 0.081 | 16.72 | 6.07 | 0.153 | 0.0828 | 17.09 | 6.08 | 0.1512 | 0.0846 | 16.66 | 6.08 | 0.153 | 0.0846 | 17.32 | 6.09 | 0.1584 | 0.0846 | 17.24 | 6.09 | 0.153 | 0.0882 | 16.78 | 6.13 | 0.1476 | 0.0918 | 16.03 | 6.14 | 0.1476 | 0.09 | 17.09 | 6.14 | 0.1512 | 0.09 | 16.74 | 6.13
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 3.231 | 1.6272 | 335.68 |  | 3.0672 | 1.602 | 332.71 |  | 3.0222 | 1.5966 | 292.82 |  | 2.5668 | 1.0872 | 261.74 |  | 2.5542 | 1.0638 | 267.25 |  | 2.934 | 1.4202 | 327 |  | 3.1212 | 1.5966 | 336 |  | 3.1698 | 1.6056 | 344.69 |  | 3.2238 | 1.6164 | 344.74 |  | 3.2022 | 1.6056 | 346.59 |  | 3.2058 | 1.6002 | 342.76 |  | 3.1806 | 1.5804 | 342.06 |  | 3.1698 | 1.5714 | 338.96 |  | 3.1788 | 1.5786 | 342.24 |  | 3.1662 | 1.5894 | 340.36 |  | 3.1536 | 1.5912 | 341.29 |  | 3.0798 | 1.5822 | 323.33 |  | 3.0726 | 1.6128 | 336.09 |  | 3.1032 | 1.611 | 332.33 |  | 3.1428 | 1.6056 | 339.99 |  | 3.1716 | 1.6218 | 342.43 |  | 3.1374 | 1.6236 | 361.26 |  | 3.7998 | 2.1024 | 422.9 |  | 3.8808 | 2.1474 | 426.39 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 5.4576 | 3.132 | 588.32 |  | 5.3118 | 3.1122 | 589.95 |  | 5.2866 | 3.1122 | 568.33 |  | 5.004 | 2.736 | 547.6 |  | 5.0598 | 2.7342 | 563.96 |  | 5.5728 | 3.2076 | 643.48 |  | 5.8302 | 3.4146 | 644.65 |  | 5.8032 | 3.3912 | 639.88 |  | 5.7978 | 3.4362 | 641.54 |  | 5.7564 | 3.3534 | 638.85 |  | 5.778 | 3.312 | 656.66 |  | 5.85 | 3.3732 | 641.01 |  | 5.7834 | 3.3084 | 632.47 |  | 5.6304 | 3.1932 | 619.42 |  | 5.5116 | 3.141 | 608.88 |  | 5.4666 | 3.078 | 607.31 |  | 5.6898 | 3.303 | 628.91 |  | 5.7654 | 3.3912 | 645.36 |  | 5.8824 | 3.4128 | 654.65 |  | 5.9562 | 3.4074 | 657.11 |  | 5.7996 | 3.2994 | 620.58 |  | 5.589 | 3.1662 | 604.28 |  | 6.0732 | 3.5532 | 684.19 |  | 6.1758 | 3.6432 | 687.7
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.9744 | 0.7608 | 122.7 | 6.23 | 1.0632 | 0.7896 | 119.04 | 6.23 | 1.0224 | 0.768 | 117.05 | 6.23 | 0.9744 | 0.6984 | 122.41 | 6.21 | 1.1424 | 0.8352 | 142.27 | 6.19 | 1.2936 | 0.9696 | 175.45 | 6.15 | 2.0784 | 1.2672 | 237.34 | 6.13 | 2.34 | 1.2696 | 252.16 | 6.13 | 2.268 | 1.2792 | 238.8 | 6.14 | 1.8264 | 1.14 | 179.41 | 6.15 | 1.6464 | 1.1496 | 180.84 | 6.13 | 1.56 | 1.0848 | 155.96 | 6.15 | 1.7472 | 1.0464 | 220.88 | 6.11 | 1.9944 | 0.9936 | 204.88 | 6.15 | 1.4016 | 0.8832 | 142.6 | 6.15 | 1.056 | 0.6768 | 111.01 | 6.17 | 1.0224 | 0.6864 | 128.74 | 6.17 | 1.116 | 0.8016 | 129.47 | 6.17 | 1.1232 | 0.7992 | 140.07 | 6.18 | 1.1664 | 0.7848 | 126.22 | 6.19 | 1.1496 | 0.7944 | 129.25 | 6.23 | 1.2096 | 0.8472 | 135.62 | 6.22 | 1.1592 | 0.8496 | 131.08 | 6.24 | 1.1952 | 0.852 | 137.08 | 6.23 | 7
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 0.9744 | 0.7608 | 122.7 |  | 1.0632 | 0.7896 | 119.04 |  | 1.0224 | 0.768 | 117.05 |  | 0.9744 | 0.6984 | 122.41 |  | 1.1424 | 0.8352 | 144.27 |  | 1.2936 | 0.9696 | 176.45 |  | 2.0784 | 1.2672 | 239.34 |  | 2.34 | 1.2696 | 255.16 |  | 2.268 | 1.2792 | 242.8 |  | 1.8264 | 1.14 | 182.41 |  | 1.6464 | 1.1496 | 184.84 |  | 1.56 | 1.0848 | 159.96 |  | 1.7472 | 1.0464 | 224.88 |  | 1.9944 | 0.9936 | 207.88 |  | 1.4016 | 0.8832 | 145.6 |  | 1.056 | 0.6768 | 114.01 |  | 1.0224 | 0.6864 | 131.74 |  | 1.116 | 0.8016 | 132.47 |  | 1.1232 | 0.7992 | 142.07 |  | 1.1664 | 0.7848 | 128.22 |  | 1.1496 | 0.7944 | 131.25 |  | 1.2096 | 0.8472 | 136.62 |  | 1.1592 | 0.8496 | 132.08 |  | 1.1952 | 0.852 | 138.08
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 27 |  |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 40 |  |  |  | 53 |  |  |  | 56 |  |  |  | 53 |  |  |  | 50 |  |  |  | 57 |  |  |  | 55 |  |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  | 47 |  |  |  | 45 |  |  |  | 42 |  |  |  | 41 |  |  |  | 39 |  |  |  | 37 |  |  |  | 36 |  |  |  | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 27
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.2024 | 0.6768 | 127.99 | 6.27 | 1.1472 | 0.6744 | 121.83 | 6.28 | 1.1328 | 0.6648 | 127.99 | 6.27 | 1.2456 | 0.6744 | 131.63 | 6.25 | 1.2768 | 0.6936 | 146.39 | 6.21 | 1.4928 | 0.78 | 165.48 | 6.12 | 1.5504 | 0.7704 | 160.59 | 6.13 | 1.6344 | 0.8064 | 166.08 | 6.15 | 1.6344 | 0.8184 | 168.35 | 6.17 | 1.62 | 0.7704 | 168.73 | 6.16 | 1.7328 | 0.852 | 175.84 | 6.14 | 1.692 | 0.816 | 178.48 | 6.14 | 1.6848 | 0.8376 | 172.42 | 6.14 | 1.632 | 0.8352 | 173.91 | 6.17 | 1.5192 | 0.7776 | 153.97 | 6.19 | 1.4808 | 0.7368 | 147.76 | 6.2 | 1.3632 | 0.6552 | 138.87 | 6.21 | 1.3416 | 0.6336 | 141.29 | 6.22 | 1.4064 | 0.684 | 151.48 | 6.22 | 1.4808 | 0.7464 | 146.45 | 6.23 | 1.3392 | 0.6936 | 130.27 | 6.28 | 1.1976 | 0.6696 | 119.06 | 6.28 | 1.0824 | 0.6456 | 105.75 | 6.3 | 1.044 | 0.6384 | 113.74 | 6.29 | 2
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 1.2024 | 0.6768 | 154.99 |  | 1.1472 | 0.6744 | 147.83 |  | 1.1328 | 0.6648 | 151.99 |  | 1.2456 | 0.6744 | 157.63 |  | 1.2768 | 0.6936 | 174.39 |  | 1.4928 | 0.78 | 205.48 |  | 1.5504 | 0.7704 | 213.59 |  | 1.6344 | 0.8064 | 222.08 |  | 1.6344 | 0.8184 | 221.35 |  | 1.62 | 0.7704 | 218.73 |  | 1.7328 | 0.852 | 232.84 |  | 1.692 | 0.816 | 233.48 |  | 1.6848 | 0.8376 | 225.42 |  | 1.632 | 0.8352 | 224.91 |  | 1.5192 | 0.7776 | 200.97 |  | 1.4808 | 0.7368 | 192.76 |  | 1.3632 | 0.6552 | 180.87 |  | 1.3416 | 0.6336 | 182.29 |  | 1.4064 | 0.684 | 190.48 |  | 1.4808 | 0.7464 | 183.45 |  | 1.3392 | 0.6936 | 166.27 |  | 1.1976 | 0.6696 | 148.06 |  | 1.0824 | 0.6456 | 133.75 |  | 1.044 | 0.6384 | 140.74
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.1768 | 1.4376 | 277.69 |  | 2.2104 | 1.464 | 266.87 |  | 2.1552 | 1.4328 | 269.04 |  | 2.22 | 1.3728 | 280.04 |  | 2.4192 | 1.5288 | 318.66 |  | 2.7864 | 1.7496 | 381.93 |  | 3.6288 | 2.0376 | 452.93 |  | 3.9744 | 2.076 | 477.24 |  | 3.9024 | 2.0976 | 464.15 |  | 3.4464 | 1.9104 | 401.14 |  | 3.3792 | 2.0016 | 417.68 |  | 3.252 | 1.9008 | 393.44 |  | 3.432 | 1.884 | 450.3 |  | 3.6264 | 1.8288 | 432.79 |  | 2.9208 | 1.6608 | 346.57 |  | 2.5368 | 1.4136 | 306.77 |  | 2.3856 | 1.3416 | 312.61 |  | 2.4576 | 1.4352 | 314.76 |  | 2.5296 | 1.4832 | 332.55 |  | 2.6472 | 1.5312 | 311.67 |  | 2.4888 | 1.488 | 297.52 |  | 2.4072 | 1.5168 | 284.68 |  | 2.2416 | 1.4952 | 265.83 |  | 2.2392 | 1.4904 | 278.82
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 4.608 | 1.794 | 266.9007 | 10.6133 | 4.578 | 1.8 | 262.4957 | 10.6233 | 4.539 | 1.743 | 275.9383 | 10.6067 | 4.785 | 1.797 | 281.5203 | 10.5833 | 5.253 | 1.794 | 370.3913 | 10.5033 | 7.038 | 2.943 | 453.3537 | 10.4 | 8.19 | 3.57 | 534.1663 | 10.3733 | 8.01 | 3.465 | 485.8503 | 10.38 | 8.238 | 3.477 | 456.6987 | 10.42 | 7.884 | 3.087 | 512.8607 | 10.3933 | 8.469 | 3.471 | 515.0337 | 10.3767 | 8.658 | 3.69 | 508.6387 | 10.3833 | 8.778 | 3.645 | 500.1 | 10.3933 | 8.301 | 3.336 | 468.119 | 10.4333 | 7.8 | 3.087 | 476.9513 | 10.43 | 7.113 | 2.787 | 392.7963 | 10.4733 | 6.267 | 2.454 | 386.642 | 10.5 | 6.438 | 2.436 | 371.5353 | 10.5067 | 6.498 | 2.541 | 364.7707 | 10.5167 | 6.405 | 2.427 | 367.1957 | 10.5233 | 6.327 | 2.427 | 354.1993 | 10.5933 | 5.697 | 2.187 | 344.6763 | 10.6633 | 5.631 | 2.148 | 306.177 | 10.63 | 4.872 | 1.752 | 298.4793 | 10.6333
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.7008 | 0.828 | 95.64 | 6.37 | 0.6408 | 0.792 | 89.13 | 6.38 | 0.624 | 0.78 | 91.38 | 6.37 | 0.7224 | 0.7968 | 111.58 | 6.35 | 1.1208 | 0.936 | 202.53 | 6.31 | 2.3424 | 1.5192 | 268.89 | 6.23 | 2.4456 | 1.5192 | 257.02 | 6.23 | 2.472 | 1.4376 | 248.56 | 6.23 | 2.424 | 1.4184 | 258.59 | 6.25 | 2.2248 | 1.3392 | 245.17 | 6.24 | 2.4456 | 1.6656 | 298.01 | 6.21 | 2.3976 | 1.6224 | 259.12 | 6.23 | 2.2824 | 1.5432 | 264.88 | 6.22 | 2.052 | 1.4352 | 191.73 | 6.27 | 1.6176 | 1.1952 | 203.2 | 6.25 | 1.5456 | 1.2264 | 156.31 | 6.29 | 1.2072 | 0.912 | 121.32 | 6.31 | 1.0464 | 0.8184 | 119.79 | 6.32 | 0.9912 | 0.7728 | 110.59 | 6.32 | 0.9408 | 0.7776 | 105.28 | 6.32 | 0.8592 | 0.744 | 103.69 | 6.35 | 0.8256 | 0.7584 | 104.92 | 6.35 | 0.8496 | 0.7776 | 101.9 | 6.37 | 0.768 | 0.7536 | 98.7 | 6.38
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 5.3088 | 2.622 | 362.5407 |  | 5.2188 | 2.592 | 351.6257 |  | 5.163 | 2.523 | 367.3183 |  | 5.5074 | 2.5938 | 393.1003 |  | 6.3738 | 2.73 | 572.9213 |  | 9.3804 | 4.4622 | 722.2437 |  | 10.6356 | 5.0892 | 791.1863 |  | 10.482 | 4.9026 | 734.4103 |  | 10.662 | 4.8954 | 715.2887 |  | 10.1088 | 4.4262 | 758.0307 |  | 10.9146 | 5.1366 | 813.0437 |  | 11.0556 | 5.3124 | 767.7587 |  | 11.0604 | 5.1882 | 764.98 |  | 10.353 | 4.7712 | 659.849 |  | 9.4176 | 4.2822 | 680.1513 |  | 8.6586 | 4.0134 | 549.1063 |  | 7.4742 | 3.366 | 507.962 |  | 7.4844 | 3.2544 | 491.3253 |  | 7.4892 | 3.3138 | 475.3607 |  | 7.3458 | 3.2046 | 472.4757 |  | 7.1862 | 3.171 | 457.8893 |  | 6.5226 | 2.9454 | 449.5963 |  | 6.4806 | 2.9256 | 408.077 |  | 5.64 | 2.5056 | 397.1793 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 6.039 | 2.469 | 346.642 | 10.6133 | 6.315 | 2.553 | 341.9843 | 10.62 | 7.05 | 2.604 | 472.8303 | 10.59 | 7.65 | 2.616 | 477.5177 | 10.5633 | 9.147 | 2.895 | 509.0027 | 10.5033 | 10.293 | 3.315 | 620.1457 | 10.41 | 11.406 | 3.642 | 590.9063 | 10.4067 | 11.427 | 3.702 | 652.096 | 10.39 | 11.427 | 3.75 | 652.3767 | 10.4133 | 11.163 | 3.279 | 575.9463 | 10.43 | 11.532 | 3.594 | 651.3693 | 10.41 | 11.232 | 3.639 | 658.2327 | 10.4133 | 12.027 | 3.681 | 586.5353 | 10.45 | 9.537 | 2.979 | 518.117 | 10.47 | 9.996 | 2.973 | 536.7613 | 10.47 | 8.85 | 2.802 | 484.098 | 10.4967 | 9.489 | 2.835 | 575.5533 | 10.51 | 8.415 | 2.61 | 481.4653 | 10.5233 | 9.072 | 2.628 | 433.3537 | 10.5467 | 9.339 | 2.55 | 494.718 | 10.5267 | 7.749 | 2.4 | 496.272 | 10.5633 | 7.053 | 2.397 | 423.6917 | 10.59 | 6.294 | 2.394 | 395.1423 | 10.61 | 6.663 | 2.46 | 356.9697 | 10.62
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.5976 | 0.768 | 86.43 | 6.36 | 0.5472 | 0.732 | 85.94 | 6.36 | 0.5712 | 0.7392 | 84.44 | 6.35 | 0.6744 | 0.7512 | 102.94 | 6.33 | 1.056 | 0.8736 | 173.01 | 6.28 | 1.8288 | 1.3488 | 217.52 | 6.24 | 1.9128 | 1.4112 | 215.49 | 6.23 | 2.004 | 1.3968 | 233.32 | 6.22 | 1.8792 | 1.3248 | 214.29 | 6.23 | 1.848 | 1.368 | 235.58 | 6.24 | 1.9104 | 1.4688 | 218.51 | 6.23 | 1.9128 | 1.4352 | 200.64 | 6.23 | 1.7952 | 1.4184 | 206.73 | 6.22 | 1.5456 | 1.2504 | 161.49 | 6.28 | 1.2624 | 1.1112 | 158.16 | 6.27 | 1.1376 | 1.0464 | 130.19 | 6.29 | 0.9072 | 0.8928 | 106.31 | 6.3 | 0.7272 | 0.8112 | 97.96 | 6.31 | 0.7152 | 0.8064 | 96.56 | 6.31 | 0.6648 | 0.792 | 96.51 | 6.31 | 0.636 | 0.7848 | 88.4 | 6.34 | 0.6096 | 0.7896 | 88.36 | 6.35 | 0.588 | 0.7824 | 88.36 | 6.35 | 0.5256 | 0.7584 | 87.17 | 6.36
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 6.6366 | 3.237 | 433.072 |  | 6.8622 | 3.285 | 427.9243 |  | 7.6212 | 3.3432 | 557.2703 |  | 8.3244 | 3.3672 | 580.4577 |  | 10.203 | 3.7686 | 682.0127 |  | 12.1218 | 4.6638 | 837.6657 |  | 13.3188 | 5.0532 | 806.3963 |  | 13.431 | 5.0988 | 885.416 |  | 13.3062 | 5.0748 | 866.6667 |  | 13.011 | 4.647 | 811.5263 |  | 13.4424 | 5.0628 | 869.8793 |  | 13.1448 | 5.0742 | 858.8727 |  | 13.8222 | 5.0994 | 793.2653 |  | 11.0826 | 4.2294 | 679.607 |  | 11.2584 | 4.0842 | 694.9213 |  | 9.9876 | 3.8484 | 614.288 |  | 10.3962 | 3.7278 | 681.8633 |  | 9.1422 | 3.4212 | 579.4253 |  | 9.7872 | 3.4344 | 529.9137 |  | 10.0038 | 3.342 | 591.228 |  | 8.385 | 3.1848 | 584.672 |  | 7.6626 | 3.1866 | 512.0517 |  | 6.882 | 3.1764 | 483.5023 |  | 7.1886 | 3.2184 | 444.1397 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 11.9454 | 5.859 | 795.6127 |  | 12.081 | 5.877 | 779.55 |  | 12.7842 | 5.8662 | 924.5887 |  | 13.8318 | 5.961 | 973.558 |  | 16.5768 | 6.4986 | 1254.934 |  | 21.5022 | 9.126 | 1559.9093 |  | 23.9544 | 10.1424 | 1597.5827 |  | 23.913 | 10.0014 | 1619.8263 |  | 23.9682 | 9.9702 | 1581.9553 |  | 23.1198 | 9.0732 | 1569.557 |  | 24.357 | 10.1994 | 1682.923 |  | 24.2004 | 10.3866 | 1626.6313 |  | 24.8826 | 10.2876 | 1558.2453 |  | 21.4356 | 9.0006 | 1339.456 |  | 20.676 | 8.3664 | 1375.0727 |  | 18.6462 | 7.8618 | 1163.3943 |  | 17.8704 | 7.0938 | 1189.8253 |  | 16.6266 | 6.6756 | 1070.7507 |  | 17.2764 | 6.7482 | 1005.2743 |  | 17.3496 | 6.5466 | 1063.7037 |  | 15.5712 | 6.3558 | 1042.5613 |  | 14.1852 | 6.132 | 961.648 |  | 13.3626 | 6.102 | 891.5793 |  | 12.8286 | 5.724 | 841.319
Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [15 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [15 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [15 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [15 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [15 empty] | Ж.Ю. Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44

## P,Q
Приложение 6
ООО "Электротехнический комплекс"
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности
18. 06. 2025 г.
Таблица 1
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 26754.6624 | 13592.7576
2 | 04 часа | 26327.9336 | 13379.22
3 | 05 часа | 27154.2032 | 13421.864
4 | 06 часа | 28401.8192 | 12817.9016
5 | 07 часа | 32485.2968 | 13942.1112
6 | 08 часа | 38377.1688 | 17167.0392
7 | 09 часа | 42619.0848 | 19005.5336
8 | 10 часа | 42484.5024 | 18579.724
9 | 11 часа | 42711.7656 | 18791.0856
10 | 12 часа | 41251.5688 | 17542.9824
11 | 13 часа | 42353.2472 | 18638.224
12 | 14 часа | 42375.6128 | 18961.2776
13 | 15 часа | 42911.8424 | 18570.0584
14 | 16 часа | 40082.92 | 17479.2784
15 | 17 часа | 37946.0224 | 16292.1352
16 | 18 часа | 36012.4696 | 15735.3336
17 | 19 часа | 35102.5232 | 14976.3976
18 | 20 часа | 33975.1904 | 14693.7912
19 | 21 часа | 35125.192 | 15030.556
20 | 22 часа | 35138.7552 | 14739.0024
21 | 23 часа | 32042.4408 | 14113.9296
22 | 00 часа | 29843.3088 | 13855.5168
23 | 01 часа | 28478.3256 | 13947.0312
24 | 02 часа | 28325.1224 | 13996.1232
Итого |  | 848280.9784 | 379268.8744
Начальник ОДС Ж.Ю. Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44