## замеры трансформаторов 12.2023
[16 empty] | Приложение 5 | [18 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [19 empty] | Приложение 5 | [20 empty] | Приложение 5 |  |  |  |  | Приложение 5
Контрольный замер по трансформаторам ООО "Электротехнический комплекс" за "20" декабря 2023 г.
[16 empty] | Таблица 1 | [18 empty] | продолжение таблицы 1 | [19 empty] | продолжение таблицы 1 | [19 empty] | продолжение таблицы 1 | [20 empty] | продолжение таблицы 1 |  |  |  |  | окончание таблицы 1
Балансовая принадлежность | Наименование |  |  | Присоединение |  | 3-00 |  |  |  | 4-00 |  |  |  | 5-00 |  |  |  | 6-00 |  |  |  | 7-00 |  |  |  | 8-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 11-00 |  |  |  | 12-00 |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 17-00 |  |  |  | 18-00 |  |  |  | 19-00 |  |  |  | 20-00 |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00 |  |  |  | 24-00 |  |  |  | 1-00 |  |  |  | 2-00 |  |  |  | Положение анцапф трансформатора. Состояние автоматики.
| Предприятия | Подстанция | Класс U | Трансформаторы | Ввода | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ | P МВт | Q Мвар | I А | U кВ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 114
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 0.84864 | 0.1824 | 79.26 | 6.24 | 0.83904 | 0.17856 | 81.06 | 6.23 | 0.8496 | 0.1776 | 81.31 | 6.22 | 0.87456 | 0.18144 | 81.09 | 6.2 | 0.85056 | 0.18144 | 79.88 | 6.18 | 0.86496 | 0.1872 | 132.72 | 6.12 | 1.4678 | 0.57216 | 108.52 | 6.15 | 0.92832 | 0.24 | 81.57 | 6.16 | 0.88608 | 0.20832 | 126.04 | 6.15 | 1.4698 | 0.57792 | 120.38 | 6.15 | 1.0253 | 0.2976 | 85.3 | 6.17 | 1.1741 | 0.39264 | 181.8 | 6.12 | 1.5715 | 0.6528 | 149.27 | 6.14 | 1.8739 | 0.8592 | 197.57 | 6.12 | 1.6771 | 0.7056 | 152.12 | 6.15 | 1.8883 | 0.83424 | 206.38 | 6.12 | 1.5706 | 0.6432 | 153.13 | 6.16 | 1.6186 | 0.6816 | 217.83 | 6.12 | 1.7472 | 0.76032 | 150.19 | 6.17 | 1.4669 | 0.59808 | 149.23 | 6.17 | 1.465 | 0.60576 | 144.7 | 6.18 | 1.0925 | 0.36288 | 79.02 | 6.23 | 0.816 | 0.18336 | 74.75 | 6.23 | 0.79584 | 0.1776 | 77.63 | 6.23 | 3
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.4592 | 0.89184 | 101.14 | 6.53 | 0.86592 | 0.49248 | 88.36 | 6.54 | 1.2106 | 0.71616 | 106.21 | 6.52 | 1.6982 | 0.87552 | 208.12 | 6.46 | 2.0765 | 1.0426 | 210.25 | 6.43 | 2.088 | 1.0454 | 209.74 | 6.4 | 2.088 | 1.0493 | 210.2 | 6.41 | 2.0429 | 1.0147 | 196.78 | 6.42 | 1.8355 | 0.90624 | 183.46 | 6.44 | 1.825 | 0.912 | 182.51 | 6.44 | 1.8211 | 0.91392 | 184.56 | 6.42 | 1.8336 | 0.91392 | 169.82 | 6.44 | 1.5475 | 0.69504 | 138.42 | 6.46 | 1.4563 | 0.60768 | 142.89 | 6.47 | 1.488 | 0.60864 | 141.8 | 6.47 | 1.5005 | 0.61056 | 146.79 | 6.47 | 1.4794 | 0.60384 | 141.03 | 6.48 | 1.4726 | 0.60672 | 142.45 | 6.48 | 1.4832 | 0.6096 | 142.12 | 6.5 | 1.5168 | 0.65184 | 182.64 | 6.48 | 1.8278 | 0.90912 | 180.2 | 6.49 | 1.4131 | 0.76992 | 150.27 | 6.49 | 1.4006 | 0.84672 | 96.31 | 6.53 | 1.1107 | 0.6576 | 144.7 | 6.5 | 2
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-1 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.3078 | 1.0742 | 180.4 |  | 1.705 | 0.67104 | 169.42 |  | 2.0602 | 0.89376 | 187.52 |  | 2.5728 | 1.057 | 289.21 |  | 2.927 | 1.224 | 290.13 |  | 2.953 | 1.2326 | 342.46 |  | 3.5558 | 1.6214 | 318.72 |  | 2.9712 | 1.2547 | 278.35 |  | 2.7216 | 1.1146 | 309.5 |  | 3.2947 | 1.4899 | 302.89 |  | 2.8464 | 1.2115 | 269.86 |  | 3.0077 | 1.3066 | 351.62 |  | 3.119 | 1.3478 | 287.69 |  | 3.3302 | 1.4669 | 340.46 |  | 3.1651 | 1.3142 | 293.92 |  | 3.3888 | 1.4448 | 353.17 |  | 3.0499 | 1.247 | 294.16 |  | 3.0912 | 1.2883 | 360.28 |  | 3.2304 | 1.3699 | 292.31 |  | 2.9837 | 1.2499 | 331.87 |  | 3.2928 | 1.5149 | 324.9 |  | 2.5056 | 1.1328 | 229.29 |  | 2.2166 | 1.0301 | 171.06 |  | 1.9066 | 0.8352 | 222.33
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.4652 | 0.4752 | 146.235 | 6.2064 | 1.4706 | 0.4554 | 137.353 | 6.2195 | 1.5624 | 0.486 | 147.3737 | 6.1941 | 1.4328 | 0.405 | 135.5493 | 6.1891 | 1.458 | 0.3924 | 143.7863 | 6.1634 | 1.4814 | 0.3996 | 151.0943 | 6.1225 | 1.6272 | 0.5076 | 167.0817 | 6.1244 | 1.647 | 0.5058 | 149.67 | 6.1475 | 1.53 | 0.4086 | 151.2433 | 6.1526 | 1.611 | 0.495 | 162.4733 | 6.1401 | 1.6254 | 0.513 | 156.1043 | 6.1366 | 1.5462 | 0.4392 | 161.854 | 6.1365 | 1.6272 | 0.5184 | 155.692 | 6.1454 | 1.5552 | 0.4482 | 162.6513 | 6.1451 | 1.6272 | 0.4986 | 148.0823 | 6.1645 | 1.5858 | 0.4554 | 167.4193 | 6.149 | 1.6866 | 0.5076 | 159.8303 | 6.1713 | 1.6614 | 0.4446 | 166.364 | 6.1612 | 1.7838 | 0.558 | 169.7857 | 6.1693 | 1.6128 | 0.4338 | 147.574 | 6.1913 | 1.3752 | 0.3654 | 115.236 | 6.213 | 1.3284 | 0.3636 | 140.2347 | 6.2089 | 1.4796 | 0.4878 | 148.178 | 6.202 | 1.458 | 0.4554 | 144.02 | 6.2077 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.4202 | 0.3996 | 140.8453 | 6.1749 | 1.4256 | 0.396 | 133.0987 | 6.1799 | 1.5264 | 0.4248 | 143.5623 | 6.163 | 1.3986 | 0.3744 | 133.1063 | 6.1377 | 1.4256 | 0.3654 | 138.1947 | 6.1157 | 1.449 | 0.3618 | 147.717 | 6.0613 | 1.5876 | 0.4266 | 163.1367 | 6.0584 | 1.6074 | 0.4284 | 146.3123 | 6.08 | 1.4922 | 0.3852 | 149.159 | 6.082 | 1.5732 | 0.4212 | 157.912 | 6.0822 | 1.593 | 0.4266 | 149.9517 | 6.0752 | 1.5048 | 0.3816 | 155.4747 | 6.0671 | 1.5786 | 0.4212 | 148.824 | 6.083 | 1.5048 | 0.3996 | 157.6983 | 6.0806 | 1.5714 | 0.4248 | 151.3683 | 6.0759 | 1.5336 | 0.4158 | 161.492 | 6.0754 | 1.638 | 0.4482 | 154.8093 | 6.1103 | 1.6164 | 0.432 | 170.2833 | 6.1022 | 1.7334 | 0.4824 | 164.8537 | 6.1266 | 1.5606 | 0.4176 | 144.455 | 6.1427 | 1.3356 | 0.3546 | 111.7407 | 6.1809 | 1.3014 | 0.3474 | 134.6823 | 6.1844 | 1.4256 | 0.4086 | 141.4893 | 6.1777 | 1.4238 | 0.4032 | 130.301 | 6.1837 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ОБВ-2 | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 2.8854 | 0.8748 | 287.0803 |  | 2.8962 | 0.8514 | 270.4517 |  | 3.0888 | 0.9108 | 290.936 |  | 2.8314 | 0.7794 | 268.6557 |  | 2.8836 | 0.7578 | 281.981 |  | 2.9304 | 0.7614 | 298.8113 |  | 3.2148 | 0.9342 | 330.2183 |  | 3.2544 | 0.9342 | 295.9823 |  | 3.0222 | 0.7938 | 300.4023 |  | 3.1842 | 0.9162 | 320.3853 |  | 3.2184 | 0.9396 | 306.056 |  | 3.1194 | 0.9072 | 257.461 |  | 3.1122 | 0.9072 | 235.7183 |  | 3.1194 | 0.918 | 228.7547 |  | 3.132 | 0.9126 | 243.2263 |  | 3.1788 | 0.9324 | 231.675 |  | 3.1824 | 0.9414 | 248.046 |  | 3.2778 | 0.8766 | 336.6473 |  | 3.5172 | 1.0404 | 334.6393 |  | 3.1734 | 0.8514 | 292.029 |  | 2.7108 | 0.72 | 226.9767 |  | 2.6298 | 0.711 | 274.917 |  | 2.9052 | 0.8964 | 289.6673 |  | 2.8818 | 0.8586 | 274.321
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.6128 | 0.0984 | 149.52 | 6.22 | 1.608 | 0.1008 | 149.9 | 6.22 | 1.6104 | 0.1032 | 150.59 | 6.2 | 1.6104 | 0.1056 | 151.31 | 6.18 | 1.608 | 0.108 | 151.95 | 6.15 | 1.6032 | 0.12 | 152.29 | 6.12 | 1.5384 | 0.1056 | 137.78 | 6.15 | 1.452 | 0.0816 | 137.1 | 6.14 | 1.4592 | 0.0792 | 137.32 | 6.16 | 1.4616 | 0.0816 | 137.21 | 6.16 | 1.4592 | 0.0864 | 137.51 | 6.14 | 1.4784 | 0.0912 | 149.57 | 6.15 | 1.6008 | 0.108 | 150.42 | 6.15 | 1.6056 | 0.1056 | 151.13 | 6.17 | 1.6056 | 0.1056 | 151.02 | 6.16 | 1.608 | 0.1104 | 151.67 | 6.16 | 1.6128 | 0.108 | 150.71 | 6.17 | 1.6104 | 0.1176 | 151.71 | 6.17 | 1.6104 | 0.1128 | 151.62 | 6.19 | 1.6152 | 0.1032 | 151.14 | 6.19 | 1.6104 | 0.1008 | 150.31 | 6.2 | 1.608 | 0.096 | 150.21 | 6.21 | 1.6056 | 0.0984 | 149.72 | 6.21 | 1.608 | 0.0984 | 150.39 | 6.21 | 4
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.0024 | 0.0096 | 0.83 | 6.31 | 0.0024 | 0.0072 | 0.9 | 6.31 | 0.0024 | 0.0096 | 0.66 | 6.29 | 0 | 0.0072 | 0.59 | 6.27 | 0.0024 | 0.0048 | 0.59 | 6.24 | 0 | 0.0072 | 0.59 | 6.2 | 0.8232 | 0.0216 | 166.46 | 6.26 | 1.7376 | 0 | 166.79 | 6.24 | 1.74 | 0 | 165.57 | 6.26 | 1.74 | 0 | 165.78 | 6.27 | 1.74 | 0 | 166.58 | 6.25 | 1.6224 | 0 | 0.59 | 6.23 | 0.0024 | 0.0072 | 0.59 | 6.23 | 0 | 0.0048 | 0.6 | 6.25 | 0.0024 | 0.0072 | 0.59 | 6.25 | 0.0024 | 0.0072 | 0.59 | 6.25 | 0 | 0.0048 | 0.65 | 6.27 | 0.0024 | 0.0072 | 0.62 | 6.26 | 0 | 0.0072 | 0.67 | 6.27 | 0.0024 | 0.0072 | 0.73 | 6.27 | 0.0024 | 0.0072 | 0.75 | 6.28 | 0.0024 | 0.0096 | 0.85 | 6.3 | 0.0024 | 0.0096 | 0.93 | 6.3 | 0.0024 | 0.0096 | 0.95 | 6.3 | 11
ЭТК | ООО"ЭТК" | Падь | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.6152 | 0.108 | 150.35 |  | 1.6104 | 0.108 | 150.8 |  | 1.6128 | 0.1128 | 151.25 |  | 1.6104 | 0.1128 | 151.9 |  | 1.6104 | 0.1128 | 152.54 |  | 1.6032 | 0.1272 | 152.88 |  | 2.3616 | 0.1272 | 304.24 |  | 3.1896 | 0.0816 | 303.89 |  | 3.1992 | 0.0792 | 302.89 |  | 3.2016 | 0.0816 | 302.99 |  | 3.1992 | 0.0864 | 304.09 |  | 3.1008 | 0.0912 | 150.16 |  | 1.6032 | 0.1152 | 151.01 |  | 1.6056 | 0.1104 | 151.73 |  | 1.608 | 0.1128 | 151.61 |  | 1.6104 | 0.1176 | 152.26 |  | 1.6128 | 0.1128 | 151.36 |  | 1.6128 | 0.1248 | 152.33 |  | 1.6104 | 0.12 | 152.29 |  | 1.6176 | 0.1104 | 151.87 |  | 1.6128 | 0.108 | 151.06 |  | 1.6104 | 0.1056 | 151.06 |  | 1.608 | 0.108 | 150.65 |  | 1.6104 | 0.108 | 151.34
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.17 | 0.8946 | 141.3 | 6.17 | 1.2078 | 0.9036 | 140.72 | 6.17 | 1.1466 | 0.8856 | 144.25 | 6.16 | 1.2546 | 0.9846 | 153.52 | 6.13 | 1.3176 | 1.0008 | 158.87 | 6.12 | 1.278 | 0.9774 | 149.82 | 6.08 | 1.2618 | 0.9612 | 150.08 | 6.09 | 1.2924 | 0.9558 | 156.35 | 6.09 | 1.3536 | 0.9702 | 156.29 | 6.1 | 1.3428 | 0.9684 | 158.27 | 6.1 | 1.3482 | 0.9666 | 156.59 | 6.1 | 1.3446 | 0.9648 | 157.48 | 6.09 | 1.3446 | 0.9648 | 156.83 | 6.1 | 1.35 | 0.9684 | 156.29 | 6.1 | 1.3626 | 0.9774 | 155.47 | 6.1 | 1.3482 | 0.9666 | 159.39 | 6.1 | 1.3626 | 0.9774 | 158.06 | 6.12 | 1.3338 | 0.981 | 155.59 | 6.12 | 1.3086 | 0.99 | 154.73 | 6.14 | 1.3014 | 0.9954 | 153.94 | 6.14 | 1.2942 | 0.999 | 153.91 | 6.15 | 1.2528 | 0.9612 | 137.57 | 6.17 | 1.152 | 0.891 | 135.55 | 6.17 | 1.1232 | 0.8838 | 129.48 | 6.18 | 1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 0.4842 | 0.423 | 37.93 | 6.2 | 0.3456 | 0.2196 | 37.84 | 6.2 | 0.3456 | 0.2196 | 38.6 | 6.19 | 0.3438 | 0.2178 | 37.75 | 6.17 | 0.3456 | 0.2142 | 38.59 | 6.15 | 0.5742 | 0.5166 | 98.08 | 6.07 | 0.756 | 0.738 | 102.18 | 6.08 | 0.7776 | 0.7452 | 101.89 | 6.08 | 0.7686 | 0.7434 | 101.68 | 6.09 | 0.783 | 0.7488 | 103.91 | 6.09 | 0.7956 | 0.7524 | 104.34 | 6.09 | 0.7974 | 0.7506 | 104.09 | 6.09 | 0.7956 | 0.7524 | 103.66 | 6.09 | 0.7902 | 0.7506 | 103.66 | 6.1 | 0.783 | 0.7524 | 103.89 | 6.09 | 0.7974 | 0.7524 | 103.32 | 6.09 | 0.8028 | 0.7596 | 105.2 | 6.1 | 0.8064 | 0.7596 | 104.52 | 6.11 | 0.8136 | 0.7668 | 107.15 | 6.12 | 0.8406 | 0.7776 | 108.54 | 6.13 | 0.828 | 0.7758 | 102.9 | 6.14 | 0.8028 | 0.7758 | 103.68 | 6.15 | 0.7614 | 0.7668 | 99.59 | 6.15 | 0.7308 | 0.7596 | 97.92 | 6.15 | 4
ЭТК | ООО"ЭТК" | ГНС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 1.6542 | 1.3176 | 179.23 |  | 1.5534 | 1.1232 | 178.56 |  | 1.4922 | 1.1052 | 182.85 |  | 1.5984 | 1.2024 | 191.27 |  | 1.6632 | 1.215 | 197.46 |  | 1.8522 | 1.494 | 247.9 |  | 2.0178 | 1.6992 | 252.26 |  | 2.07 | 1.701 | 258.24 |  | 2.1222 | 1.7136 | 257.97 |  | 2.1258 | 1.7172 | 262.18 |  | 2.1438 | 1.719 | 260.93 |  | 2.142 | 1.7154 | 261.57 |  | 2.1402 | 1.7172 | 260.49 |  | 2.1402 | 1.719 | 259.95 |  | 2.1456 | 1.7298 | 259.36 |  | 2.1456 | 1.719 | 262.71 |  | 2.1654 | 1.737 | 263.26 |  | 2.1402 | 1.7406 | 260.11 |  | 2.1222 | 1.7568 | 261.88 |  | 2.142 | 1.773 | 262.48 |  | 2.1222 | 1.7748 | 256.81 |  | 2.0556 | 1.737 | 241.25 |  | 1.9134 | 1.6578 | 235.14 |  | 1.854 | 1.6434 | 227.4
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 3.852 | 1.8882 | 406.09 | 6.05 | 3.8196 | 1.8738 | 354.35 | 6.07 | 3.0384 | 1.2618 | 305.91 | 6.09 | 2.979 | 1.2006 | 304.47 | 6.08 | 2.9808 | 1.1898 | 305.54 | 6.06 | 2.9808 | 1.1772 | 305.75 | 6.04 | 3.0924 | 1.2114 | 355.87 | 6.05 | 4.077 | 1.4346 | 363.4 | 6.04 | 3.2382 | 1.2384 | 302.42 | 6.06 | 2.943 | 1.1664 | 302.33 | 6.06 | 2.4246 | 1.0296 | 203.99 | 6.08 | 1.9602 | 0.936 | 209.11 | 6.08 | 1.9872 | 0.936 | 203.96 | 6.08 | 1.9332 | 0.9306 | 204.16 | 6.08 | 1.9386 | 0.9342 | 203.8 | 6.08 | 1.9422 | 0.9324 | 204.8 | 6.08 | 1.9476 | 0.9324 | 204.77 | 6.09 | 1.9458 | 0.936 | 204.23 | 6.09 | 1.9062 | 0.9072 | 187.1 | 6.11 | 1.791 | 0.8226 | 185.9 | 6.11 | 1.782 | 0.819 | 185.23 | 6.12 | 1.7784 | 0.819 | 184.96 | 6.13 | 1.7892 | 0.819 | 185.33 | 6.13 | 1.7856 | 0.8172 | 184.65 | 6.13
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | 2сш 6кВ | 2.763 | 1.3158 | 295.49 | 6.07 | 2.8188 | 1.3428 | 298.59 | 6.07 | 2.8476 | 1.3482 | 297.79 | 6.07 | 2.8512 | 1.3482 | 301.94 | 6.06 | 2.862 | 1.3464 | 308.78 | 6.04 | 2.9682 | 1.4418 | 319.76 | 6.02 | 2.6712 | 1.3698 | 260.62 | 6.04 | 2.6802 | 1.3716 | 300.98 | 6.03 | 2.8098 | 1.386 | 303.25 | 6.05 | 2.8224 | 1.3842 | 297.39 | 6.05 | 2.8836 | 1.44 | 316.64 | 6.04 | 2.9862 | 1.4976 | 314.6 | 6.04 | 2.9106 | 1.4472 | 306.85 | 6.05 | 2.7756 | 1.332 | 280.45 | 6.06 | 2.682 | 1.2654 | 281.65 | 6.06 | 2.6892 | 1.2672 | 284.98 | 6.06 | 2.709 | 1.2744 | 283.7 | 6.07 | 2.691 | 1.269 | 286.62 | 6.07 | 2.7612 | 1.3086 | 288.98 | 6.08 | 2.7054 | 1.287 | 282.71 | 6.08 | 2.7144 | 1.3104 | 284.5 | 6.09 | 2.7108 | 1.3086 | 284.81 | 6.1 | 2.6928 | 1.3086 | 280 | 6.09 | 2.646 | 1.2906 | 277.96 | 6.1
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т | всего 1Т | 6.615 | 3.204 | 701.58 |  | 6.6384 | 3.2166 | 652.94 |  | 5.886 | 2.61 | 603.7 |  | 5.8302 | 2.5488 | 606.41 |  | 5.8428 | 2.5362 | 614.32 |  | 5.949 | 2.619 | 625.51 |  | 5.7636 | 2.5812 | 616.49 |  | 6.7572 | 2.8062 | 664.38 |  | 6.048 | 2.6244 | 605.67 |  | 5.7654 | 2.5506 | 599.72 |  | 5.3082 | 2.4696 | 520.63 |  | 4.9464 | 2.4336 | 523.71 |  | 4.8978 | 2.3832 | 510.81 |  | 4.7088 | 2.2626 | 484.61 |  | 4.6206 | 2.1996 | 485.45 |  | 4.6314 | 2.1996 | 489.78 |  | 4.6566 | 2.2068 | 488.47 |  | 4.6368 | 2.205 | 490.85 |  | 4.6674 | 2.2158 | 476.08 |  | 4.4964 | 2.1096 | 468.61 |  | 4.4964 | 2.1294 | 469.73 |  | 4.4892 | 2.1276 | 469.77 |  | 4.482 | 2.1276 | 465.33 |  | 4.4316 | 2.1078 | 462.61 |  | 5
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 3 сш 6кВ | 1.107 | 0.8424 | 125.34 | 6.13 | 1.0422 | 0.8262 | 165.13 | 6.11 | 1.6038 | 1.3968 | 210.65 | 6.09 | 1.5678 | 1.404 | 188.25 | 6.09 | 1.5516 | 1.3734 | 201.78 | 6.07 | 1.6506 | 1.395 | 211.92 | 6.04 | 1.611 | 1.3788 | 178.04 | 6.06 | 1.557 | 1.3014 | 199.77 | 6.06 | 1.8378 | 1.3806 | 240.65 | 6.06 | 2.0358 | 1.4508 | 240.01 | 6.06 | 2.1852 | 1.5174 | 264.02 | 6.05 | 2.2536 | 1.5426 | 260.53 | 6.05 | 2.2482 | 1.5426 | 261.01 | 6.05 | 2.2662 | 1.557 | 260.82 | 6.06 | 2.2536 | 1.5462 | 256.74 | 6.06 | 2.2284 | 1.5318 | 256.46 | 6.06 | 2.2464 | 1.5444 | 259.87 | 6.07 | 2.2572 | 1.548 | 261.87 | 6.07 | 2.4336 | 1.7334 | 328.79 | 6.05 | 2.6658 | 2.0484 | 324.1 | 6.05 | 2.7324 | 2.0664 | 330.67 | 6.05 | 2.7414 | 2.0772 | 328.64 | 6.06 | 2.7 | 2.0718 | 319.6 | 6.06 | 2.5722 | 1.9926 | 293.79 | 6.08
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | 4 сш 6кВ | 0.1062 | 0.0198 | 10.11 | 6.16 | 0.1062 | 0.0198 | 10.14 | 6.16 | 0.1098 | 0.0198 | 11.13 | 6.15 | 0.1368 | 0.0216 | 13.72 | 6.14 | 0.1692 | 0.0198 | 16.89 | 6.13 | 0.1746 | 0.0198 | 16.29 | 6.11 | 0.1836 | 0.0216 | 23.53 | 6.11 | 0.225 | 0.0594 | 17.71 | 6.12 | 0.1818 | 0.0306 | 17.48 | 6.13 | 0.1818 | 0.0234 | 16.69 | 6.13 | 0.1602 | 0.0234 | 14.4 | 6.12 | 0.1566 | 0.0216 | 16.76 | 6.12 | 0.1746 | 0.0396 | 14.98 | 6.13 | 0.1638 | 0.0234 | 16.85 | 6.13 | 0.1674 | 0.0252 | 15.62 | 6.13 | 0.162 | 0.0252 | 14.58 | 6.13 | 0.1548 | 0.027 | 15.08 | 6.14 | 0.1584 | 0.0288 | 14.76 | 6.14 | 0.1548 | 0.027 | 14.45 | 6.14 | 0.153 | 0.0288 | 14.39 | 6.15 | 0.153 | 0.027 | 14.36 | 6.16 | 0.153 | 0.0288 | 14.43 | 6.16 | 0.1512 | 0.0288 | 15.28 | 6.16 | 0.1494 | 0.027 | 14.9 | 6.16
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 2Т | всего 2Т | 1.2132 | 0.8622 | 135.45 |  | 1.1484 | 0.846 | 175.27 |  | 1.7136 | 1.4166 | 221.78 |  | 1.7046 | 1.4256 | 201.97 |  | 1.7208 | 1.3932 | 218.67 |  | 1.8252 | 1.4148 | 228.21 |  | 1.7946 | 1.4004 | 201.57 |  | 1.782 | 1.3608 | 217.48 |  | 2.0196 | 1.4112 | 258.13 |  | 2.2176 | 1.4742 | 256.7 |  | 2.3454 | 1.5408 | 278.42 |  | 2.4102 | 1.5642 | 277.29 |  | 2.4228 | 1.5822 | 275.99 |  | 2.43 | 1.5804 | 277.67 |  | 2.421 | 1.5714 | 272.36 |  | 2.3904 | 1.557 | 271.04 |  | 2.4012 | 1.5714 | 274.95 |  | 2.4156 | 1.5768 | 276.63 |  | 2.5884 | 1.7604 | 343.24 |  | 2.8188 | 2.0772 | 338.49 |  | 2.8854 | 2.0934 | 345.03 |  | 2.8944 | 2.106 | 343.07 |  | 2.8512 | 2.1006 | 334.88 |  | 2.7216 | 2.0196 | 308.69 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | ВОС | 110/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 7.8282 | 4.0662 | 837.03 |  | 7.7868 | 4.0626 | 828.21 |  | 7.5996 | 4.0266 | 825.48 |  | 7.5348 | 3.9744 | 808.38 |  | 7.5636 | 3.9294 | 832.99 |  | 7.7742 | 4.0338 | 853.72 |  | 7.5582 | 3.9816 | 818.06 |  | 8.5392 | 4.167 | 881.86 |  | 8.0676 | 4.0356 | 863.8 |  | 7.983 | 4.0248 | 856.42 |  | 7.6536 | 4.0104 | 799.05 |  | 7.3566 | 3.9978 | 801 |  | 7.3206 | 3.9654 | 786.8 |  | 7.1388 | 3.843 | 762.28 |  | 7.0416 | 3.771 | 757.81 |  | 7.0218 | 3.7566 | 760.82 |  | 7.0578 | 3.7782 | 763.42 |  | 7.0524 | 3.7818 | 767.48 |  | 7.2558 | 3.9762 | 819.32 |  | 7.3152 | 4.1868 | 807.1 |  | 7.3818 | 4.2228 | 814.76 |  | 7.3836 | 4.2336 | 812.84 |  | 7.3332 | 4.2282 | 800.21 |  | 7.1532 | 4.1274 | 771.3
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 35кВ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.2576 | 0.6264 | 137.35 | 6.18 | 1.2984 | 0.6456 | 131.58 | 6.19 | 1.2264 | 0.5616 | 114.77 | 6.19 | 1.14 | 0.4872 | 114.22 | 6.17 | 1.1784 | 0.396 | 117.91 | 6.13 | 1.3488 | 0.5232 | 142.78 | 6.06 | 1.4472 | 0.588 | 148.84 | 6.08 | 1.4016 | 0.5304 | 143.17 | 6.07 | 1.38 | 0.552 | 132.01 | 6.12 | 1.3944 | 0.5232 | 131.95 | 6.12 | 1.4784 | 0.6816 | 155.03 | 6.08 | 1.6056 | 0.7896 | 155.68 | 6.09 | 1.62 | 0.7752 | 169.62 | 6.1 | 1.44 | 0.6696 | 146.56 | 6.12 | 1.344 | 0.612 | 153.89 | 6.11 | 1.356 | 0.624 | 124.88 | 6.14 | 1.3344 | 0.5904 | 127.82 | 6.15 | 1.176 | 0.5424 | 123.92 | 6.16 | 1.2024 | 0.6168 | 130.06 | 6.17 | 1.212 | 0.6264 | 142.13 | 6.17 | 1.3272 | 0.6768 | 136.78 | 6.18 | 1.3248 | 0.6576 | 139.78 | 6.19 | 1.3128 | 0.6552 | 135.29 | 6.19 | 1.308 | 0.6576 | 133 | 6.19 | 7
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т | всего 1Т | 1.2576 | 0.6264 | 137.35 |  | 1.2984 | 0.6456 | 131.58 |  | 1.2264 | 0.5616 | 114.77 |  | 1.14 | 0.4872 | 114.22 |  | 1.1784 | 0.396 | 117.91 |  | 1.3488 | 0.5232 | 142.78 |  | 1.4472 | 0.588 | 148.84 |  | 1.4016 | 0.5304 | 143.17 |  | 1.38 | 0.552 | 132.01 |  | 1.3944 | 0.5232 | 131.95 |  | 1.4784 | 0.6816 | 155.03 |  | 1.6056 | 0.7896 | 155.68 |  | 1.62 | 0.7752 | 169.62 |  | 1.44 | 0.6696 | 146.56 |  | 1.344 | 0.612 | 153.89 |  | 1.356 | 0.624 | 124.88 |  | 1.3344 | 0.5904 | 127.82 |  | 1.176 | 0.5424 | 123.92 |  | 1.2024 | 0.6168 | 130.06 |  | 1.212 | 0.6264 | 142.13 |  | 1.3272 | 0.6768 | 136.78 |  | 1.3248 | 0.6576 | 139.78 |  | 1.3128 | 0.6552 | 135.29 |  | 1.308 | 0.6576 | 133
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 35кВ |  |  | 34 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  | 63 |  |  |  | 70 |  |  |  | 56 |  |  |  | 49 |  |  |  | 54 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 60 |  |  |  | 44 |  |  |  | 39 |  |  |  | 38 |  |  |  | 37 |  |  |  | 41 |  |  |  | 43 |  |  |  | 36 |  |  |  | 39 |  |  |  | 35 |  |  |  | 31
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 2.1504 | 1.044 | 217.88 | 6.33 | 2.1552 | 1.0416 | 221.56 | 6.32 | 2.172 | 1.0368 | 225.58 | 6.31 | 2.28 | 1.032 | 228.28 | 6.3 | 2.2992 | 1.0248 | 236.41 | 6.28 | 2.472 | 1.0872 | 257.83 | 6.25 | 2.5512 | 1.1352 | 255.99 | 6.25 | 2.5224 | 1.1496 | 253.8 | 6.25 | 2.5416 | 1.1424 | 264.6 | 6.25 | 2.5008 | 1.1136 | 248.51 | 6.26 | 2.412 | 1.116 | 245.91 | 6.26 | 2.4192 | 1.1592 | 239.75 | 6.26 | 2.3592 | 1.14 | 238.41 | 6.26 | 2.3088 | 1.0728 | 229.31 | 6.27 | 2.3088 | 1.0368 | 233.09 | 6.27 | 2.4024 | 1.068 | 242.94 | 6.26 | 2.364 | 1.0632 | 234.97 | 6.28 | 2.34 | 1.0488 | 227.81 | 6.29 | 2.3064 | 1.0392 | 230.76 | 6.3 | 2.2872 | 1.0416 | 223.89 | 6.3 | 2.244 | 1.0488 | 223.59 | 6.31 | 2.1576 | 1.032 | 212.47 | 6.33 | 2.088 | 0.9984 | 218.13 | 6.33 | 2.1048 | 1.0392 | 217.08 | 6.32 | 2
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 2Т | всего 2Т | 2.1504 | 1.044 | 251.88 |  | 2.1552 | 1.0416 | 245.56 |  | 2.172 | 1.0368 | 250.58 |  | 2.28 | 1.032 | 254.28 |  | 2.2992 | 1.0248 | 261.41 |  | 2.472 | 1.0872 | 297.83 |  | 2.5512 | 1.1352 | 318.99 |  | 2.5224 | 1.1496 | 323.8 |  | 2.5416 | 1.1424 | 320.6 |  | 2.5008 | 1.1136 | 297.51 |  | 2.412 | 1.116 | 299.91 |  | 2.4192 | 1.1592 | 303.75 |  | 2.3592 | 1.14 | 302.41 |  | 2.3088 | 1.0728 | 289.31 |  | 2.3088 | 1.0368 | 277.09 |  | 2.4024 | 1.068 | 281.94 |  | 2.364 | 1.0632 | 272.97 |  | 2.34 | 1.0488 | 264.81 |  | 2.3064 | 1.0392 | 271.76 |  | 2.2872 | 1.0416 | 266.89 |  | 3.5712 | 1.7256 | 360.37 |  | 3.4824 | 1.6896 | 352.25 |  | 3.4008 | 1.6536 | 353.42 |  | 2.1048 | 1.0392 | 248.08
ЭТК | ООО"ЭТК" | Комсомольская | 110/35/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 3.408 | 1.6704 | 389.23 |  | 3.4536 | 1.6872 | 377.14 |  | 3.3984 | 1.5984 | 365.35 |  | 3.42 | 1.5192 | 368.5 |  | 3.4776 | 1.4208 | 379.32 |  | 3.8208 | 1.6104 | 440.61 |  | 3.9984 | 1.7232 | 467.83 |  | 3.924 | 1.68 | 466.97 |  | 3.9216 | 1.6944 | 452.61 |  | 3.8952 | 1.6368 | 429.46 |  | 3.8904 | 1.7976 | 454.94 |  | 4.0248 | 1.9488 | 459.43 |  | 3.9792 | 1.9152 | 472.03 |  | 3.7488 | 1.7424 | 435.87 |  | 3.6528 | 1.6488 | 430.98 |  | 3.7584 | 1.692 | 406.82 |  | 3.6984 | 1.6536 | 400.79 |  | 3.516 | 1.5912 | 388.73 |  | 3.5088 | 1.656 | 401.82 |  | 3.4992 | 1.668 | 409.02 |  | 4.8984 | 2.4024 | 497.15 |  | 4.8072 | 2.3472 | 492.03 |  | 4.7136 | 2.3088 | 488.71 |  | 3.4128 | 1.6968 | 381.08
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 10кВ | 9.006 | 2.451 | 459.5107 | 10.6061 | 8.718 | 2.394 | 503.586 | 10.5963 | 8.826 | 2.463 | 531.4393 | 10.5832 | 8.973 | 2.343 | 488.682 | 10.565 | 9.249 | 2.28 | 581.3007 | 10.519 | 9.804 | 2.595 | 561.8613 | 10.4351 | 10.005 | 2.862 | 599.9023 | 10.4461 | 10.899 | 3.006 | 609.5757 | 10.4409 | 10.437 | 2.826 | 616.7457 | 10.461 | 10.545 | 2.775 | 642.2733 | 10.4542 | 10.356 | 2.955 | 605.752 | 10.4435 | 10.725 | 3.099 | 603.9623 | 10.4507 | 10.575 | 2.973 | 577.6777 | 10.4658 | 9.984 | 2.832 | 576.9003 | 10.4926 | 9.576 | 2.505 | 529.3867 | 10.5096 | 8.976 | 2.211 | 482.0593 | 10.5357 | 8.433 | 2.073 | 455.616 | 10.564 | 8.181 | 1.962 | 457.9887 | 10.5706 | 8.115 | 2.001 | 457.017 | 10.5788 | 8.079 | 2.034 | 451.8 | 10.5857 | 7.851 | 2.01 | 431.644 | 10.6054 | 7.638 | 1.923 | 434.946 | 10.6121 | 7.653 | 2.022 | 432.0083 | 10.6145 | 7.647 | 1.98 | 431.946 | 10.6202
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | 1 сш 6кВ | 1.9416 | 1.0704 | 197.63 | 6.36 | 1.944 | 1.0776 | 199.65 | 6.36 | 1.956 | 1.068 | 206.39 | 6.35 | 2.0448 | 1.1232 | 223.05 | 6.33 | 2.3112 | 1.2 | 261.94 | 6.3 | 3.228 | 1.7352 | 378.84 | 6.25 | 3.5496 | 1.86 | 351.76 | 6.26 | 3.384 | 1.7712 | 358.67 | 6.25 | 3.4536 | 1.812 | 335.34 | 6.27 | 3.1608 | 1.6872 | 337.82 | 6.27 | 3.2376 | 1.8384 | 352.75 | 6.25 | 3.3072 | 1.8888 | 343.07 | 6.26 | 3.072 | 1.8192 | 262.22 | 6.27 | 2.2752 | 1.6464 | 214.87 | 6.3 | 1.812 | 1.4136 | 201.98 | 6.3 | 1.6296 | 1.3656 | 168.98 | 6.32 | 1.3464 | 1.164 | 152.46 | 6.33 | 1.1784 | 1.0896 | 135.46 | 6.34 | 1.0824 | 1.068 | 131.8 | 6.35 | 1.0128 | 1.068 | 139.85 | 6.35 | 1.0728 | 1.0944 | 138.84 | 6.36 | 0.9216 | 1.0656 | 130.29 | 6.36 | 0.9048 | 1.0512 | 124.44 | 6.37 | 0.8568 | 1.0416 | 121.22 | 6.37
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т | всего 1Т | 10.9476 | 3.5214 | 657.1407 |  | 10.662 | 3.4716 | 703.236 |  | 10.782 | 3.531 | 737.8293 |  | 11.0178 | 3.4662 | 711.732 |  | 11.5602 | 3.48 | 843.2407 |  | 13.032 | 4.3302 | 940.7013 |  | 13.5546 | 4.722 | 951.6623 |  | 14.283 | 4.7772 | 968.2457 |  | 13.8906 | 4.638 | 952.0857 |  | 13.7058 | 4.4622 | 980.0933 |  | 13.5936 | 4.7934 | 958.502 |  | 14.0322 | 4.9878 | 947.0323 |  | 13.647 | 4.7922 | 839.8977 |  | 12.2592 | 4.4784 |  |  | 11.388 | 3.9186 | 731.3667 |  | 10.6056 | 3.5766 | 651.0393 |  | 9.7794 | 3.237 | 608.076 |  | 9.3594 | 3.0516 | 593.4487 |  | 9.1974 | 3.069 | 588.817 |  | 9.0918 | 3.102 | 591.65 |  | 8.9238 | 3.1044 | 570.484 |  | 8.5596 | 2.9886 | 565.236 |  | 8.5578 | 3.0732 | 556.4483 |  | 8.5038 | 3.0216 | 553.166 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 10кВ | 7.302 | 1.923 | 384.9643 | 10.6147 | 7.134 | 1.965 | 392.8083 | 10.6201 | 7.245 | 1.878 | 414.481 | 10.6091 | 7.953 | 1.911 | 501.7057 | 10.5669 | 8.457 | 1.872 | 586.3123 | 10.5285 | 9.378 | 2.226 | 552.379 | 10.4678 | 9.846 | 2.448 | 555.1487 | 10.4713 | 10.35 | 2.544 | 632.1063 | 10.4539 | 10.098 | 2.649 | 618.021 | 10.4764 | 9.555 | 2.28 | 570.476 | 10.4776 | 9.579 | 2.634 | 539.8637 | 10.4528 | 9.639 | 2.76 | 544.5553 | 10.4721 | 9.78 | 2.64 | 573.2473 | 10.4787 | 10.446 | 2.7 | 607.67 | 10.497 | 10.863 | 2.565 | 578.8793 | 10.5203 | 10.914 | 2.388 | 595.402 | 10.5355 | 10.182 | 2.151 | 503.1697 | 10.5579 | 9.081 | 1.83 | 479.3107 | 10.577 | 9.357 | 1.911 | 596.104 | 10.5721 | 8.514 | 1.86 | 514.8713 | 10.5854 | 7.575 | 1.734 | 416.3393 | 10.6258 | 7.44 | 1.812 | 336.5697 | 10.6298 | 7.827 | 1.959 | 446.021 | 10.6209 | 6.966 | 1.791 | 364.0313 | 10.6359
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | 2 сш 6кВ | 1.8024 | 1.668 | 220.29 | 6.36 | 1.8144 | 1.6704 | 226.67 | 6.36 | 1.8432 | 1.6584 | 221.05 | 6.35 | 1.8816 | 1.6416 | 232.67 | 6.33 | 2.2248 | 1.7328 | 283.52 | 6.3 | 3.1536 | 2.244 | 386.59 | 6.25 | 3.5856 | 2.2656 | 383.08 | 6.25 | 3.3864 | 2.2824 | 394.03 | 6.25 | 3.336 | 2.2704 | 352.79 | 6.27 | 3.2304 | 2.2392 | 350.23 | 6.27 | 3.2928 | 2.4192 | 384.82 | 6.25 | 3.3096 | 2.3304 | 345.82 | 6.27 | 3.4224 | 2.388 | 391.01 | 6.25 | 2.8632 | 2.2104 | 328.27 | 6.28 | 2.7696 | 2.112 | 284.84 | 6.29 | 2.268 | 1.9512 | 255.89 | 6.28 | 2.0088 | 1.7592 | 234.26 | 6.32 | 1.836 | 1.632 | 225.34 | 6.33 | 1.8048 | 1.6104 | 205.11 | 6.34 | 1.7352 | 1.5936 | 213.68 | 6.35 | 1.8288 | 1.6176 | 222.98 | 6.35 | 1.8336 | 1.62 | 218.85 | 6.36 | 1.8024 | 1.6176 | 217.13 | 6.36 | 1.7952 | 1.62 | 219.13 | 6.36
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 2Т | всего 2Т | 9.1044 | 3.591 | 605.2543 |  | 8.9484 | 3.6354 | 619.4783 |  | 9.0882 | 3.5364 | 635.531 |  | 9.8346 | 3.5526 | 734.3757 |  | 10.6818 | 3.6048 | 869.8323 |  | 12.5316 | 4.47 | 938.969 |  | 13.4316 | 4.7136 | 938.2287 |  | 13.7364 | 4.8264 | 1026.1363 |  | 13.434 | 4.9194 | 970.811 |  | 12.7854 | 4.5192 | 920.706 |  | 12.8718 | 5.0532 | 924.6837 |  | 12.9486 | 5.0904 | 890.3753 |  | 13.2024 | 5.028 | 964.2573 |  | 13.3092 | 4.9104 | 935.94 |  | 13.6326 | 4.677 | 863.7193 |  | 13.182 | 4.3392 | 851.292 |  | 12.1908 | 3.9102 | 737.4297 |  | 10.917 | 3.462 | 704.6507 |  | 11.1618 | 3.5214 | 801.214 |  | 10.2492 | 3.4536 | 728.5513 |  | 9.4038 | 3.3516 | 639.3193 |  | 9.2736 | 3.432 | 555.4197 |  | 9.6294 | 3.5766 | 663.151 |  | 8.7612 | 3.411 | 583.1613 |  | 6
ЭТК | ООО"ЭТК" | Кислородная | 110/10/6 | 1Т+2Т | 1Т+2Т | 20.052 | 7.1124 | 1262.395 |  | 19.6104 | 7.107 | 1322.7143 |  | 19.8702 | 7.0674 | 1373.3603 |  | 20.8524 | 7.0188 | 1446.1077 |  | 22.242 | 7.0848 | 1713.073 |  | 25.5636 | 8.8002 | 1879.6703 |  | 26.9862 | 9.4356 | 1889.891 |  | 28.0194 | 9.6036 | 1994.382 |  | 27.3246 | 9.5574 | 1922.8967 |  | 26.4912 | 8.9814 | 1900.7993 |  | 26.4654 | 9.8466 | 1883.1857 |  | 26.9808 | 10.0782 | 1837.4077 |  | 26.8494 | 9.8202 | 1804.155 |  | 25.5684 | 9.3888 | 935.94 |  | 25.0206 | 8.5956 | 1595.086 |  | 23.7876 | 7.9158 | 1502.3313 |  | 21.9702 | 7.1472 | 1345.5057 |  | 20.2764 | 6.5136 | 1298.0993 |  | 20.3592 | 6.5904 | 1390.031 |  | 19.341 | 6.5556 | 1320.2013 |  | 18.3276 | 6.456 | 1209.8033 |  | 17.8332 | 6.4206 | 1120.6557 |  | 18.1872 | 6.6498 | 1219.5993 |  | 17.265 | 6.4326 | 1136.3273
Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [9 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [11 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [11 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [11 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс | [7 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ж.Ю. Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44 | [17 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [19 empty] | Контактный телефон 65-06-44 | [15 empty] | Контактный телефон 65-06-44

## мощность 12.2023
Приложение 6
Сводная ведомость результатов замера
активной и реактивной мощности
ООО "Электротехнический комплекс"
20 декабря 2023года
Таблица 1
№ п/п | Часы | Часовые активной мощности, кВт | Часовые реактивной мощности, кВар
1 | 03 часа | 39789.7608 | 16226.9304
2 | 04 часа | 38654.4904 | 15613.716
3 | 05 часа | 39160.9696 | 15718.2216
4 | 06 часа | 40458.7472 | 15667.164
5 | 07 часа | 42405.6728 | 15747.708
6 | 08 часа | 46535.62 | 18062.6472
7 | 09 часа | 49730.8448 | 19525.4928
8 | 10 часа | 52005.972 | 19425.2304
9 | 11 часа | 50417.0888 | 18991.6416
10 | 12 часа | 50213.6152 | 18851.0736
11 | 13 часа | 49454.3456 | 19614.2304
12 | 14 часа | 49700.876 | 19961.8296
13 | 15 часа | 48254.7824 | 19823.7072
14 | 16 часа | 46629.652 | 19121.4024
15 | 17 часа | 45841.2568 | 18084.3288
16 | 18 часа | 44870.1904 | 17520.0984
17 | 19 часа | 42917.3848 | 16634.7744
18 | 20 часа | 41005.2032 | 15919.9848
19 | 21 часа | 41643.1632 | 16512.4272
20 | 22 часа | 40111.3896 | 16397.82
21 | 23 часа | 39058.4056 | 16524.924
22 | 00 часа | 37539.3728 | 16033.404
23 | 01 часа | 37603.1288 | 16227.1392
24 | 02 часа | 36122.6416 | 15705.2784
Итого |  | 1050124.5744 | 417911.1744
Начальник ОДС Ж.Ю. Хришпенс
Контактный телефон 65-06-44